## kopā
ELT materiālu specifikācija
Būvobjekts: | "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā" KAD. APZ.: 80800010443
Elektroapgāde (ārējā)
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | T. skaitā
Kabeļi un caurules
1 | Kabelis NYY-J-3x1.5 | m | 4
2 | Kabelis NYY-J-5x10 | m | 9
3 | Kabelis AXPK-4x16 | m | 4
4 | Kabeļa gala apdare NYY-J-5x10 | gab. | 2
5 | Kabeļa gala apdare AXPK-4x16 | gab. | 2
6 | Kabeļa aizsargcaurule EVOPIPES Ø50 (N450) | m | 6
7 | Kabeļa aizsargcaurule šķelta EVOPIPES Ø110 (N750) | m | 11
8 | Komutācijas sadalne (lietot. sadalne SS) ar visiem nepieciešamiem piederumiem pēc shēmas ELT-3 | kompl. | 1
9 | Brīdinājuma lenta sarkana | m | 6
10 | Celtniecības smiltis | m3 | 1
11 | Paligmateriāli | kompl. | 1
Teritorijas apgaismojuma
14 | Kabelis NYY-J-3x1.5 | m | 17
15 | Kabelis NYY-J-3x2.5 | m | 6
16 | Kabeļa aizsargcaurule EVOPIPES Ø25 (N450) | m | 7
17 | Gaismeklis ar LED spuldzi komplektā 2x49W; ~230V; IP65 (uzstadīšana vieta- tvertnē) | gab. | 1
18 | 1polu slēdzis 10A; 230V; IP44, V/A | gab. | 1
19 | Gaismeklis ar LED spuldzi 42...91W; IP65 | gab. | 1 | (**)
20 | Kārba ar 1P automātslēdžiem C6A, balstā montāžai | gab. | 1
21 | Cinkots stabs H=6.0m | gab. | 1
22 | Vienraga kronšteinis L=1m | gab. | 1
23 | Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam | gab. | 1
24 | Staba pamats līdz 8m P-1.3 | gab. | 1
25 | Kustības sensors 9…12m, 360° , IP65 | gab. | 1
26 | Brīdinājuma lenta sarkana | m | 7
27 | Paligmateriāli | kompl. | 1
Zemēšanas kontūrs
28 | Cinkota tērauda plakanvads 40x4,0mm | m | 29 | (*)
29 | Krustveida savienotājs plakanvadiem un apaļvadiem | gab. | 2
30 | Plastiska pretkorozijas aizsarglente | gab. | 2
31 | Zemējuma stieņis, L=1500mm, 20mm | gab. | 12
32 | Uzsišanas uzgalis zemējuma stieņiem | gab. | 4
33 | Uzsišanas galviņa zemējuma stieņiem | gab. | 4
34 | Savienošanas apskava zemējuma stieņiem, universāla | gab. | 4
35 | Paligmateriāli | kompl. | 1
Piezīmes:
1. Būvprojekta tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu
un pasūtītāja norādēm projekta izstrādes laikā.
2. Dotā specifikācija ir informātivais materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās nav iepriekš saskaņotas
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.
6. Gaismekļu markas, tipu un skaitu precizēt pēc pasūtītāja norādījumiem.
7. Vakumsūkņu stacijas vadības sadalni (KSS) piegādā būvuzņēmējs kopā ar KSS sūkņiem.
(*)Darba gaitā veikt zemējuma kontūra pretestības mērījumus. Nepietiekošas kontūra pretestības gadījumā iebūvēt papildus elektrodus un jāparedz papildmateriālus.
(**)Apgaismojuma stabu un ražotājs būvdarbu laikā var mainīties, izvēlētos citu alternatīvo un ekonomiski pamatoto variāntu.
| Inženieris: | A.Butolina
(PARAKSTS)