## Finanšu piedāvājums
3.pielikums
Cenu aptauja AS OŪS 2025/06_SPS/CA "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
avārijas remonta darbi”
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piedāvājam veikt Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avārijas darbus par šādām vienību cenām EUR, bez PVN:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Cena kopā
|  |  |  | Laika norma c/h | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | Mobilizācijas, demontāžas un atjaunošanas darbi
1.1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Darba zonas norobežošana (ar barjeru un brīdinājuma lenti) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ceļa bortu apmales demontāža | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Esoša asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Bruģakmens seguma demontāža (saglabājot bruģakmeni) | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Krūmu pārstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Ietves bortu montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Brauktuves bortu montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar karsto asfaltu 40 mm biezā kārtā uz blietētas šķembu pamatnes | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar karsto asfaltu 80 mm biezā kārtā uz blietētas šķembu pamatnes | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Bruģakmens seguma atjaunošana (ar esošo bruģakmeni) | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Būvgružu utilizācija | t | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ūdesapgādes tīklu remonta darabi
2.1 | Tranšejas rakšana ar tehniku | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Tranšejas rakšana ar rokām | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Tranšejas barjeras (vairoga) montāža/demontāža | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas izmantošana | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Bojāta ūdensvada posma nomaiņa PE100 OD50 PN10 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Bojāta ūdensvada posma nomaiņa PE100 OD75 PN10 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Bojāta ūdensvada posma nomaiņa PE100 OD110 PN10 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Bojāta ūdensvada posma nomaiņa PE100 OD160 PN10 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Bojāta ūdensvada posma nomaiņa PE100 OD200 PN10 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Remontuzmavas montāža ūdensvadam OD50 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Remontuzmavas montāža ūdensvadam OD75 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Remontuzmavas montāža ūdensvadam OD110 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Remontuzmavas montāža ūdensvadam OD160 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Remontuzmavas montāža ūdensvadam OD200 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD32 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD50 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD75 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD110 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD160 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Bojāta pazemes tipa aizbīdņa demontāža un jauna aizbīdņa montāža ūdensvadam OD200 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Pazemes tipa hidranta OD110 remonts | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, blietējot pa slāņiem | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Neatbilstošas grunts (pabērums, apbērums) nomaiņa | m3 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maģistrālo kanalizācijas tīklu posma nomaiņa
3.1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Darba zonas norobežošana (ar barjeru un brīdinājuma lenti) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Tranšejas rakšana ar rokām | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Tranšejas barjeras (vairoga) montāža/demontāža | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas izmantošana | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Esošās ārējās kanalizācijas pārlikšana DN 160 SN 8 klase | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pievienojums skataku zonā, DN 160 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Esošās ārējās kanalizācijas pārlikšana DN 200 SN 8 klase | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Pievienojums skataku zonā, DN 200 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Esošās ārējās kanalizācijas pārlikšana DN250 SN 8 klase | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Pievienojums skataku zonā, DN 250 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Esošās ārējās kanalizācijas pārlikšana DN300 SN 8 klase | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Pievienojums skataku zonā, DN 300 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Bojātas dzezbetona skatakas ID 1500 H=2,50-3,00m demontāžas | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | PP skataka ID600 H=2,50-3,00m, ar akas ķeta vāku D400 klases montētu uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, skatakas pamatne ar tekni, rūpnieciski izgatavota, ar pievienojumiem, piegādes un montāža (demontātas akas vietā) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, blietējot pa slāņiem | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Neatbilstošas grunts (pabērums, apbērums) nomaiņa | m3 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi ( t. sk. darba aizsardzība)
Peļņa
| Kopā, EUR bez PVN | [12 empty] | 0