CENU APTAUJA Nr. AS OŪS 2025/18_SPS/CA

DEGRADĒTO BŪVJU DEMONTĀŽAS DARBI

Informācijai:

Iepirkuma komisija saņēma jautājumu par Objekta Nr.2 (kanalizācijas sūkņu stacija) demontāžas dziļumu.

- Komisija informē, ka kanalizācijas sūkņu stacijas pazemes daļas demontāža jāveic 1.5m zem zemes (Noteikumu 2.pielikums 6.punkts un 3.pielikuma Tāme Nr.2 5.pozīcija).

Informāciju sagatavoja:

Iepirkumu speciāliste S.Sondore-Rožeka