CENU APTAUJA Nr. AS OŪS 2025/19_SPS/CA

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES NOVADĀ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE un autoruzraudzība

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem:

- jautājums:

Ņemot vērā, ka projektējamās ielas ir salīdzinoši garas, pastāv iespēja, ka izbūves dziļums pie vienas sūkņu stacijas risinājuma kļūs ievērojams. Lūdzam precizēt, vai ir veikta hidrauliskā modelēšana un ekonomiskais izvērtējums, kas pamatotu viena sūkņu stacijas risinājuma izvēli. Vai ir jāievērtē risks, ka projektēšanas gaitā varētu būt nepieciešams paredzēt divas vai pat trīs sūkņu stacijas?

Atbilde:

Pasūtītājs iepirkuma sagatavošanas stadijā  nav veicis  pašteces kanalizācijas tīklu  hidraulisku modelēšanu  un ekonomisko izvērtējamu. Līdz ar to Pretendentiem,  plānojot projektēšanas darbu izmaksas, jāievērtē  pašteces kanalizācijas tīklu  hidrauliskās modelēšanas izmaksas un iespējamā nepieciešamība palielināt projektējamo kanalizācijas sūkņu staciju skaitu.

- jautājums:

Lūdzam sniegt informāciju, vai ir veikti hidrauliskie aprēķini pieslēgumam pie esošās vakuuma kanalizācijas sistēmas Mazajā Ganu ielā, kā arī apstiprināt, vai šī sistēma spēj uzņemt un novadīt notekūdeņus no papildus aptuveni 90 īpašumiem. Tāpat lūdzam precizēt, vai šādu aprēķinu veikšana ir paredzēta projektēšanas laikā.

Atbilde:

Pasūtītājs iepirkuma sagatavošanas stadijā  nav veicis hidrauliskos  aprēķinus pieslēgumam pie esošās vakuuma kanalizācijas sistēmas Mazajā Ganu ielā. Līdz ar to Pretendentiem,  plānojot projektēšanas darbu izmaksas, jāievērtē nepieciešamība veikt hidraulisko aprēķinu  esošai  vakuuma kanalizācijas sistēmai,   lai pārliecinātos par tās kapacitāti perspektīvā pieņemt papildus  notekūdeņus apjomu no 90 individuālās apbūves  īpašumiem.

- jautājums:

Lūdzam precizēt, vai esošajai vakuuma sūkņu stacijai ir veikti hidrauliskie aprēķini un vai tā ir tehniski spējīga uztvert un novadīt notekūdeņus no vēl 293 perspektīvajiem īpašumiem. Tāpat lūdzam norādīt, vai projektēšanas laikā paredzēts veikt attiecīgo aprēķinu pārbaudi un aktualizāciju.

Atbilde:

Pretendentam jāveic esošās kanalizācijas sūkņu stacijas esošās noslodzes izvērtējums,  lai pārliecinātos par tās  spēju  uztvert un novadīt notekūdeņus vēl no 293  individuālās apbūves īpašumiem.  Nepieciešamības gadījumā jāsniedz rekomendācijas Pasūtītajam.