## ELT
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
ELT
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Pasūtījuma Nr.: LN-08072019
Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | 22-00000 | Uztvērējs PDC.E 60, INGESCO, 102007 (vai ekvivalents) | gab. | 1
2 |  | Masts 6m ar tērauda pamatni un 25kg atsvariem SLO, 918 212 S (vai ekvivalents) | gab. | 1
3 |  | Masta adapters - 1’1/2” Ø20 round - Cu/Zn, INGESCO, 111012 (vai ekvivalents) | gab. | 1
4 |  | Elektrolītisks vara kabelis - Braided copper cable - 50mm²(8mm) section, INGESCO, 117072 (vai ekvivalents) | m | 60
5 |  | Cinkota tērauda apvalka PVC apvalka aizsargcaurule - Galv. steel-PVC shielded tube Ø40mm, INGESCO, 119091 (vai ekvivalents) | m | 4
6 |  | Aizsargcaurules turētajs fasādei - PA 50mm2 tube, INGESCO, 118177 (vai ekvivalents) | gab. | 4
7 |  | Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm2 cable, INGESCO, 250006 (vai ekvivalents) | gab. | 2
8 |  | Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028 (vai ekvivalents) | gab. | 2
9 |  | Kabeļa stiprinājums pie fasādes - Folding clamp with M8 lag screw for 50-70mm² cable, INGESCO, 118083, vai pielāgot fasādes tipam (vai ekvivalents) | gab. | 28
10 |  | Jumta vada turētājs plakanam jumtam (OBO) 165 MBG-8 Obo Bettermann, 5218691(vai ekvivalents) | gab. | 15
11 |  | Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm Obo Bettermann, 5000750 (vai ekvivalents) | gab. | 18
12 |  | Zemējuma elektroda spice - 1819/20 B Obo Bettermann, 3041212 (vai ekvivalents) | gab. | 18
13 |  | Savienojums zemējuma elektrods - vara kabelis -Ø18 mm rod-50-70 mm² cable, INGESCO, 115095 (vai ekvivalents) | gab. | 18
14 |  | Savienojums vara kabeļiem - 2 pole case equipotential bar INGESCO, 250026 (vai ekvivalents) | gab. | 4
15 |  | Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm, SLO, 100 336K (vai ekvivalents) | m | 12
16 |  | Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m, vai ekvivalents | gab. | 1
17 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 18
18 |  | Tranšejas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana | m2 | 9
19 |  | Zemējuma elektrodu iedzīšana zemē | kompl. | 18
20 |  | Neparedzētie papildus darbi | obj. | 1
21 |  | Montāžas palīgmateriāli | obj. | 1
22 |  | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1
Sastādīja: Modris Nalivaiko sert.Nr. 3-01623