## AVK
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
AVK-A
Būves nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve
Objekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese:Kūdras iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Pasūtījuma Nr.: Nr.K4O-2024
Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Stāvvadi
1 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-700 vai ekvivalents | gb | 22
2 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-800 vai ekvivalents | gb | 8
3 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1100 vai ekvivalents | gb | 6
4 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1200 vai ekvivalents | gb | 14
5 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C11-500-700 vai ekvivalents | gb | 32
6 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C11-500-800 vai ekvivalents | gb | 76
7 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C11-500-1000 vai ekvivalents | gb | 13
8 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C11-500-1100 vai ekvivalents | gb | 9
9 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C33-500-1200 vai ekvivalents | gb | 4
10 |  | Radiatora vārsts | gb | 184
11 |  | Radiatora termostatiskie sensori Dn15, (Rūpnieciski iestrādāti ar ierobežotu min.temp. 16°C) | gb | 180
12 |  | Kāpņu telpā termostatiskie sensori ar atslēgu regulējami | gb | 4
13 |  | Radiatora atgaitas noslēgventilis | gb | 184
14 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents ,ar mērnipeļiem, dn15 | gb | 36
15 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents ,ar mērnipeļiem, dn20 | gb | 4
16 |  | Lodveida vārsts dn20 | gb | 72
17 |  | Lodveida vārsts dn25 | gb | 8
18 |  | Tukšošanas vārsti | gb | 80
19 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d12x1 | m | 368
20 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d15x1 | m | 652
21 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d18x1 | m | 672
22 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d22x1.2 | m | 345
23 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d28x1.2 | m | 40
24 |  | Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas) | kompl. | 1
25 |  | Alokators Sontex 566 radio 0566R2010B1 vai ekvivalents | gb | 180
26 |  | Radio centrāle Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatūru 0646R4231 vai ekvivalents | gb | 1
27 |  | Radio tīkla kontrolieris Sontex Su-percom 656 USB 1 0656R4101 vai ekvivalents | gb | 4
28 |  | Alokatoru sistēmas instalācijas darbi | gb | 180
29 |  | Alokatoru servera parametrizēšana | gb | 180
30 |  | Kompensatori garajaiem, taisnajiem trases posmiem | komp. | 1
31 |  | Maģistrālie cauruļvadi
32 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d28x1.2 | m | 144
33 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d35x1.5 | m | 151
34 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d54x1.5 | m | 20.4
35 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents d65x2.0 | m | 16
36 |  | Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas) | kompl. | 1
37 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn28 | m | 144
38 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn35 | m | 151
39 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn54 | m | 20.4
40 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK (pie temperatūras 50oC). Biezums, b=50, Dn65 | m | 16
41 |  | Noslēgvārsti dn65 | gb | 2
42 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents,ar mērnipeļiem, dn25 | gb | 4
43 |  | Lodveida vārsts dn32 | gb | 8
44 |  | Tukšošanas vārsti | gb | 8
45 |  | Vispārīgie darbi
46 |  | Ieregulēšanas un palaišanas darbi | kompl | 1
47 |  | Pieslēgums pie siltummezgla | kompl | 1
48 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
49 |  | Caurumu aizdare, ugunsdrošā aizdare | kompl. | 1
50 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
51 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
52 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kompl. | 1
Sastādīja: Jeļena Markova