## K1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Sadzīves kanalizācija
Būves nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve
Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine, Olaines novads.
Pasūtījuma Nr.: 28082019
Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
K1 sadzīves kanalizācija
1 | 16-00000 | Caurule d110 ar fasondaļām | m | 63
2 |  | Caurule d75 ar fasondaļām | m | 42
3 |  | Revīzijas lūka d110 | gb | 15
4 |  | Revīzijas lūka d75 | gb | 10
5 |  | Pievienojums kanalizācijas tīkliem | kompl. | 5
6 |  | Pievienojums esošajiem tīkliem dzīvokļos | kompl. | 25
7 |  | Jumta izvadi d110 | kompl. | 3
8 |  | Jumta izvadi d75 | kompl. | 2
9 |  | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude | kompl. | 5
10 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
11 |  | Kalšanas darbi | kompl. | 1
12 |  | Ugunsdrošā aizdare | vietas | 25
13 |  | Sienu atjaunošana | m2 | 40
14 |  | Stiprinājumi | kompl. | 1
15 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
Sastādīja: Gundega Ābelīte, Sert.Nr.1-00180

## U1, S3, S4
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Ūdensapgāde
Būves nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve
Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine, Olaines novads.
Pasūtījuma Nr.: 28082019
Apjomi sastādīti pamatojoties uz būvprojektu
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Ū1
1 | 14-00000 | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d15 | m | 15
2 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20 | m | 54
3 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 45
4 |  | Pretkondensāta izolācija d15 b=9mm | m | 15
5 |  | Pretkondensāta izolācija d20 b=9mm | m | 54
6 |  | Pretkondensāta izolācija d25 b=9mm | m | 45
7 |  | Lodveida vārsts dn15 | gb | 10
8 |  | Lodveida vārsts dn20 | gb | 17
9 |  | Lodveida vārsts dn25 | gb | 3
10 |  | Pieslēgums ūdensvadam pagrabstāvā | kompl. | 5
11 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 5
12 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kompl. | 5
13 |  | S3,S4
14 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32 | m | 10
15 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 78
16 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20 | m | 155
17 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d15 | m | 55
18 |  | Siltumizolācija b=30mm karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d32 | m | 10
19 |  | Siltumizolācija b=30mm karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d25 | m | 78
20 |  | Siltumizolācija b=30mm karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d20 | m | 155
21 |  | Siltumizolācija b=30mm karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d15 | m | 55
22 |  | Lodveida vārsts dn15 | gb | 12
23 |  | Lodveida vārsts dn20 | gb | 20
24 |  | Lodveida vārsts dn25 | gb | 3
25 |  | Lodveida vārsts dn32 | gb | 1
26 |  | Noslēgvārsts dn32 | gb | 1
27 |  | Noslēgvārsts dn20 | gb | 1
28 |  | Pretvārsts dn32 | gb | 1
29 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 10
30 |  | Balansēšanas vārsts dn15 | gb | 5
31 |  | Atgaisotājs dn15 | gb | 5
32 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kompl. | 5
33 |  | Pieslēgums siltummezglam | kompl. | 1
34 |  | Pieslēgums pie esošās dzīvokļu ūdensapgādes | kompl. | 25
35 |  | Vispārējie darbi
36 |  | Apkalpošanas lūkas stāvvadiem, izmērus precizēt būvniecības gaitā | gb | 25
37 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
38 |  | Ūdensvada analīzes | kompl. | 1
39 |  | Kalšanas darbi | kompl. | 1
40 |  | Ugunsdrošā aizdare | kompl. | 1
41 |  | Cauruļu stiprinājumi | kpl | 1
42 |  | Marķēšanas materiāli | kpl | 1
43 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
Sastādīja: Gundega Ābelīte, Sert.Nr.1-00180