29.01.2021.

**Ieinteresētā piegādātāja uzdotie jautājumi:**

Ir daži neskaidri jautājumi saistībā ar iepirkumu Olainē, Parka ielā 2. Saistībā ar tāmes punktiem Nr. 13.5, 13.6 un 13.7., logu pozīcijas 12.5,14.7 un 14.9.

Kā arī tāmē nav atrodami logi ar tādiem izmēriem, kā specifikācijas lapā; punkti LF4, LF5 UN LF6.

**Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes:**

1. Iepirkuma pielikumā “Būvdarbu izmaksu tāmes veidne” lokālajā tāmē Nr. 1 “VISPĀRĒJIE DARBI” **13.5. pozīcijā** “PVC konstrukcijas logs ar trīs stiklu paketi LF-4 2050x1500mm (U ≤ 1.25 (W / (m2\*K)), iesk.furnitūru, sask.ar specifikāciju” norādīti darbi logu **LF 4** uzstādīšanai, saskaņā ar būvprojekta specifikāciju AR-11 .
2. Iepirkuma pielikumā “Būvdarbu izmaksu tāmes veidne” lokālajā tāmē Nr. 1 “VISPĀRĒJIE DARBI” **13.6. pozīcijā** “PVC konstrukcijas logs ar trīs stiklu paketi LF-5 2890x1480mm (U ≤ 1.25 (W / (m2\*K)) , iesk.furnitūru, sask.ar specifikāciju” norādīti darbi logu **LF 5** uzstādīšanai, saskaņā ar būvprojekta specifikāciju AR-11 .
3. Iepirkuma pielikumā “Būvdarbu izmaksu tāmes veidne” lokālajā tāmē Nr. 1 “VISPĀRĒJIE DARBI” **13.7. pozīcijā** “PVC konstrukcijas logs ar trīs stiklu paketi LF-6 3010x1480mm (U ≤ 1.25 (W / (m2\*K)), iesk.furnitūru, sask.ar specifikāciju” norādīti darbi logu **LF 6** uzstādīšanai, saskaņā ar būvprojekta specifikāciju AR-11 .
4. Iepirkuma pielikumā “Būvdarbu izmaksu tāmes veidne” lokālajā tāmē Nr. 1 “VISPĀRĒJIE DARBI” pozīcijas **Nr. 12.5 un 14.9 nav**.
5. Iepirkuma pielikumā “Būvdarbu izmaksu tāmes veidne” lokālajā tāmē Nr. 1 “VISPĀRĒJIE DARBI” **14.7. pozīcijā** “Metāla restes R-2 1000x250mm, iesk.furnitūru, sask.ar specifikāciju” norādīti darbi metāla restu uzstādīšanai, saskaņā ar būvprojekta specifikāciju AR-12 .