## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Pasūtījuma Nr: | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | KOPSAVILKUMS Nr.1 | #VALUE!
2 | Finanšu rezerve 3% | #VALUE!
| Kopā: | #VALUE!
PVN (21%) |  | #VALUE!
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Energoefektivitātes paaugstināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese: |  |  | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Pasūtījuma Nr. |  |  | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
|  | Par kopejo summu, EUR | #VALUE!
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Būvlaukuma sagatavošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Demontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Fasādes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Logi un durvis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Pagraba pārseguma siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Jumta atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lt-7 | Iekštelpu darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lt-8 | Bēniņu siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lt-9 | Labiekārtošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lt-10 | Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lt-11 | Ārējie elektrības tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lt-12 | Ūdensapgāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lt-13 | Sadzīves kanalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | #VALUE!
t.sk.darba aizsardzība |  |  | % | #VALUE!
Peļņa |  |  | % | #VALUE!
Pavisam kopā |  |  |  | #VALUE!
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Būvlaukuma sagatavošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 03-00000 | Būvlaukuma nožogošana ar pagaidu nožogojumu, t.sk. Vārti, noma | tm | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Strādnieku sadzīves vagoniņš un instrumentu noliktava 10,00 m2 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | BIO tualete | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts (ugunsdzēsības stends, ugunsdzēsības aparāti) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvgružu konteineri, t.sk. novietošana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sastatņu montāža, t.sk. norobežošana ar celtniecības tīklu, demontāža, noma | m2 | 2260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ieejas mezglu koka nojumju izveidošana | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Elektrības pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ūdens pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Būvtāfeles izveide un uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 02-00000 | Lietus ūdens tekņu un reņu demontāža, t.sk. stiprinājumu demontāža, utilizācija | tm | 235 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Numurzīmes, hidranta zīmes, karoga turētāja u.c. traucējošo elementu demontāža fasādē, t.sk. esošo satelītandētnu demontāža, kameru demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ventilācijas restu demontāža, utilizācija | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaismas laternas uz fasādes, t.sk. pienākošie kabeļi fasādē, demontāža, utilizācija | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo palodžu demontāža fasādē un lodžijās, utilizācija | tm | 254.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Veco logu demontāža, t.sk. iekšējās palodzes, utilizācija, logi bēniņos gala fasādēs | gab | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Veco durvju demontāža, utilizācija | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lodžiju aizstiklojuma un sānu sienu demontāža, utilizācija | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ieejas jumtiņu skārda demontāža, utilizācija | tm | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Betona apmeles demontāža b=700, utilizācija | tm | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Fasādes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | PAMATI, COKOLS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03-00000 | Pamatu atrakšana ~ 1,2 m dziļumā (nogāzes leņķis ne stāvāks par 50°) izņemot gala fasādes | m3 | 89 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo gaismas aku aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem | m2 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatu (h=1,2m) un cokola (1,2 m) attīrīšana no bojātā un atslāņotā apmetuma un augsnes paliekām, esošā, nodrupušā apmetuma nokalšana, izņemot gala fasādes | m2 | 253.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pamatu un cokola virsmas izlīdzināšana ievērojot 20mm/m līdzenumu, izmantojot grunti Baumit Tiefengrund vai ekvivlentu un javu Baumit Beton 30 vai ekvivalentu. Izņemot gala fasādes | m2 | 253.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COKOLA SILTINĀŠANA ATBILSTOŠI PĪRĀGAM C1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13-00000 | Cokola un pamatu virsmas hidroizolēšana ar Baumit SockelShutz Flexibel vai ekvivalentu (2 kārtās) Izņemot gala fasādes | kg | 1518.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltumizolācijas materiāla stiprināšana ar līmjavu Baumit Supra FIX vai ekvivalentu. Izņemot gala fasādes | kg | 632.575 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Putupolistirola plākšņu TENAPORS Extra EPS 100 (Tenax) vai ekvivalentu (λ<=0,036 W/(mK)) montāža. Izņemot gala fasādes | m2 | 253.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 2 kārtās. Izņemot gala fasādes | kg | 2530.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Armējošā slāņa iestrāde virszemes daļā ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 2 kārtās. Izņemot gala fasādes | m2 | 263.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Armētā slāņa apstrāde ar grunti Baumit UniPrimer vai ekvivalentu. Izņemot gala fasādes | kg | 75.909 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cokola virsmas krāsošana ar Baumit SiliconColor vai ekvivalentu, tonis pēc krāsu pases. Tajā skaitā gala fasāžu cokola daļa | m2 | 161.87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Alumīnija cokola profila ar lāseni iestrāde, t.sk. stiprinājumi un papildus siltumizolācijas slāņa iestrāde savienojuma vietās. Izņemot gala fasādes | tm | 106.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dībeļi RAWLPLUG TFIX 8S vai ekvivalenti, l=155mm cokola virszemes daļā. Izņemot gala fasādes | gab | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | FASĀDES SILTINĀŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 13-00000 | Lokālu bojāto vietu remonts fasādē (līdz 30% no fasādes), t.sk. trauslā apmetuma nokalšana, plaisu un caurumu aizpildīšana ar javas kārtu, izkritušo ķieģeļu atjaunošana vai pārmūrēšana izmantot grunti Baumit TiefenGrund vai ekvivalentu un javu Baumit MM 50 vai ekvivalentu. Gruntēšana, ja nepieciešams, virsmas sagatavošanai siltināšanas un apdares darbiem. | m2 | 348.447 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Virsmas izlīdzināšana ievērojot 20mm/m līdzenumu. Izņemot gala fasādes. | m2 | 1161.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | FASĀDES SILTINĀŠANA ATBILSTOŠI SIENU PĪRĀGAM S1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 13-00000 | Siltumizolācijas materiālu stiprināšana ar līmjavu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu. Pēc nepieciešamības pirms tam virsmas gruntēšana. | kg | 6338.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc Linio 10 vai ekvivalenta montāža - λ<=0,036 W/(mK), b=150 mm | m2 | 1152.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā, II mehāniskās izturības zonā | kg | 5762.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā, II mehāniskās izturības zonā | m2 | 1037.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 2 kārtās, I mehāniskās izturības zonā | kg | 2304.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 2 kārtās, I mehāniskās izturības zonā | m2 | 230.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Armētā slāņa apstrāde ar zemapmetuma grunti Baumit UniPrimer vai ekvivalentu | kg | 172.869 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gatavā tonētā silikona apmetuma Baumit Silicon top vai ekvivalenta iestrāde. Maksimālais grauda izmērs 2 mm. Tonis atbilstoši krāsu pasei. Tajā skaitā gala fasāžu pārkrāsošana. | kg | 2881.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Dībeļi RAWLPLUG TFIX 8S vai ekvivalenti, l=215mm | gab | 6915 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | LOGU UN DURVJU AILU SILTINĀŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 13-00000 | Siltumizolācijas materiālu stiprināšana ar līmjavu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu. Pēc nepieciešamības pirms tam virsmas gruntēšana. | kg | 935 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc Linio 15 vai ekvivalenta montāža - λ<=0,037 W/(mK), b=20-50 mm | m2 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 850 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Armētā slāņa apstrāde ar zemapmetuma grunti Baumit UniPrimer vai ekvivalentu | kg | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Gatavā tonētā silikona apmetuma Baumit Silicon top vai ekvivalenta iestrāde. Maksimālais grauda izmērs 2 mm. Tonis atbilstoši krāsu pasei. | kg | 425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Loga pielaiduma profila Baumit PROFIL 108 vai ekvivalenta iestrāde ailes sānos un augšējā daļā | tm | 837.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Stūra profila ar lāseni Baumit PROFIL 600 vai ekvivalenta iestrāde loga augšējā daļā | tm | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Stūra profila Baumit vai ekvivalenta iestrāde loga sānos | tm | 542 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Ārējās palodzes - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar PURAL pārklājums montāža (b~300) | tm | 254.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Palodzes profila ALB - EW - US vai ekvivalenta iestrāde | tm | 254.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ārējās palodzes sānu daļās pieslēguma profila ALB-EW-CS vai ekvivalenta iestrāde abās pusēs | kompl | 167 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | DURVJU AILU SILTINĀŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 13-00000 | Siltumizolācijas materiālu stiprināšana ar līmjavu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu. | kg | 17.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc Linio 15 vai ekvivalenta montāža - λ<=0,037 W/(mK), b=20-50 mm | m2 | 3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 15.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā + papildus armējošā sieta iestrāde stūros | m2 | 4.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Armētā slāņa apstrāde ar zemapmetuma grunti Baumit UniPrimer vai ekvivalentu | kg | 0.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Gatavā tonētā silikona apmetuma Baumit Silicon top vai ekvivalenta iestrāde. Maksimālais grauda izmērs 2 mm. Tonis pēc krāsu pases. | kg | 7.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Pielaiduma profila Baumit PROFIL 108 vai ekvivalenta iestrāde ailes sānos un augšējā daļā | tm | 20.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Stūra profila ar lāseni Baumit PROFIL 600 vai ekvivalenta iestrāde durvju augšējā daļā | tm | 3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Stūra profila Baumit vai ekvivalenta iestrāde durvju sānos | tm | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | PROFILU UN DEFORMĀCIJAS ŠUVJU IESTRĀDE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 13-00000 | Stūra profilu un stūra profilu ar lāseni iestrāde fasādes daļās, kur veidojas stūri, pārkares u.tml. | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Poliuretāna hermētiķa iestrāde savienojuma vietās (siltināmā daļa/ nesiltināmā daļa), t.sk. balkona griestu savienojums, ieejas mezgla griestu savienojuma vieta u.tml. | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | CITI DARBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 13-00000 | Esošo, numurzīmju u.c. nepieciešamo elementu atjaunošana fasādē pēc siltināšanas, t.sk. nepieciešamie stiprinājumi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Ailes izveidošana siltumizolācijā ap esošo sadalni, t.sk. stūra profilu iestrāde | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Esošo kabeļu (fasadē) atvienošana un montēšašana atpakaļ pēc siltināšanas, t.sk. ievietošana gofrās vai penāļos, ja nepieciešams | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Aiļu izveidošana siltumizolācijā ap esošiem gāzes ievadiem, t.sk. stūra profilu iestrāde | kompl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | IEEJAS MEZGLA ATJAUNOŠANA - JUMTIŅŠ UN LIEVENIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 13-00000 | Ieejas jumtiņu griestu attīrīšana un izlīdzināšana, arī gruntēšana | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Ieejas jumtiņu griestu armēšana ar javas kārta BAUMIT StarContact vai ekviv. | kg | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Ieejas jumtiņu griestu armēšana ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex 160 vai ekviv. | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Ieejas jumtiņu griestu gruntēšana ar Baumit UniPrimer vai ekviv. un krāsošana ar fasādes krāsu Baumit SiliconColor vai ekvivalentu. Krāsa atbilstoši krāsu pasei | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Ieejas jumtiņu attīrīšana no apauguma un nenostiprinātām daļā (no augšas) | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Bitumena ruļļu materiāla 2 kārtās iestrāde ieejas lieveņa jumtiņam (no augšas) (virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents. Jānodrošina slīpums no ēkas MIN 1,5o | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Savienojuma vieta izveide ar siltinātu fasādes sienu, t.sk. PVC profils ALB – EB – PVC vai ekvivalents; PVC cokola profila lāsenis ALB – ED – B(PVC) vai ekvivalents; stiprinājumi; blīvlenta ALB - EXT vai ekvivalenta; ekstrudēta putupolistirola josla b=100mm, h=150mm | tm | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Cinkota skārda ar PURAL pārklajumu jumta karnīzes montāža ieejas lieveņa jumtiņam pa perimetru, b=0,5mm, h~200 - 300 mm. Tonis atbilstoši krāsu pasei. | tm | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Esošo lieveņa margu atjaunošana | kompl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Ieejas lieveņu remonts ~ 20% no kopējās platības | kompl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | BALKONU GRĪDU UN GRIESTU ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI PĀRSEGUMA PĪRĀGAM P5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 13-00000 | Esošās pārseguma konstrukcijas no abām pusēm attīrīšana, līdzināšana gruntēšana, ja nepieciešams | m2 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Atsevišķiem balkoniem (50% no apjoma) attīrīt papildus esošās balkonu plātnes no grīdu seguma, nokalt esošo stiprību zaudējušo betonu gar balkona plātnes malām ~ 20 mm, atsegtās stiegras apstrādāt ar pretkorozijas parklājumu. Veidot slīpumu ~ 1,5 %. | m2 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Hidroizolācijas sastāvs Baumit BetoProtect (vai ekvivalents) divās kārtās | kg | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Saķeres java Baumit BetoHaft (vai ekvivalents) | kg | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Remontjava Baumit BetoFill (vai ekvivalents) | kg | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Izlīdzinošā špaktele Baumit BetoFinish (vai ekvivalents) | kg | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Lodžiju griestu apstrāde ar Baumit UniPrimer (vai ekvivalents) | kg | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Lodžiju griestu krāsošana ar Baumit SiliconColor (vai ekvivalents) | m2 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Savienojuma vieta izveide ar siltinātu fasādes sienu, t.sk. ekstrudēta putupolistirola josla b=100, h=150; armējošā slāņa ar stiklašķiedras sietu izveide, joslas pārklāšana ar hidrozioāciju BAUMIT SockelShutz Flexible vai ekvivalentu, krāsošana ar fasādes krāsu Baumit SiliconColor vai ekvivalentu. Tonis atbilstoši krāsu pasei. | tm | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | BALKONU MARGU ATJAUNOŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 13-00000 | Esošo margu metāla rāmja attīrīšana un apstrāde ar pretkorozijas sastāvu, ja nepieciešams | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Cinkota skārda ar PURAL pārklājumu b=0,5mm lāseņa montāža margu apakšējā daļā, t.sk. stirpinājumi | tm | 160.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Trapecveida lokšņu profils Ruukki T20,(vai ekvivalents) cinkots 0,50mm krāsu tonis pēc krāsu pases | m2 | 157.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Logi un durvis
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | LOGI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-00000 | Hidroizolējošas lentas CONTEGA Exo vai ekvivalentas iestrāde pa loga perimetru (visiem logiem) | tm | 1101.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ( U≤1,1 (W/m2 K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L01 logu bloks (1500x1400), t.sk, furnitūra | gab. | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ( U≤1,1 (W/m2 K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L02 logu bloks (1500x1400), t.sk, furnitūra | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ( U≤1,1 (W/m2 K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L03 logu bloks (2070 x 1400), t.sk, furnitūra | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ( U≤1,1 (W/m2 K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L04 logu bloks (2070 x2200/1400), t.sk, furnitūra | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošo un maināmo logu aprīkošana ar ventilācijas iekārtu Gecco 3 vai ekvivalentu | gab. | 167 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | DURVIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 13-00000 | Jaunu metāla durvju bloka uzstādīšana (U≤1,8 (W/m2 K), t.sk. iekšējā apdare, ārējā hidroizolējošā lenta, iekšējā difūzijas lenta. Krāsa atbilstoši krāsu pasei. D01 metāla durvju bloks (950 x 2100), t.sk, furnitūra | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Jaunu ugunsdrošu EI30 metāla durvju bloka uzstādīšana (U≤1,8 (W/m2 K), t.sk. iekšējā apdare. D02 metāla durvju bloks (950 x 1550), t.sk, furnitūra Aprīkojamas ar aizvērējmehānismu, slēdzamas. | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | IEKŠĒJĀ APDARE LOGIEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13-00000 | Difūzijas lentas CONTEGA SL vai ekvivalentas iestrāde pa perimetru | tm | 358.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kāpņu telpas logu iekšējās apdare, t.sk. PVC palodze (balta), riģipša plāksnes apšūšanai, špaktele vai ekvivalenta virsmas sagatavošanai, kā arī krāsošana toni saskaņojot ar Pasūtāju. | kompl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dzīvokļu logu iekšējā apdare, t.sk. PVC palodze (balta), riģipša plāksnes apšūšanai, kā arī špaktele virsmas sagatavošanai, kā arī krāsošana toni saskaņojot ar Pasūtāju. | kompl | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | VENTILĀCIJAS RESTES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 13-00000 | Aluminija ventilācijas reste R01 400x400mm montāža, t.sk. stiprinājumi. Krāsa atbilstoši krāsu pasei. | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Plastmasas ventilācijas reste R02 100x200mm montāža, t.sk. stiprinājumi. Krāsa atbilstoši krāsu pasei. | gab. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Plastmasas ventilācijas reste R03 100x100mm montāža, t.sk. stiprinājumi. Krāsa atbilstoši krāsu pasei. | gab. | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Pagraba pārseguma siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | DEMONTĀŽA PAGRABA STĀVĀ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02-00000 | Esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienu, durvju saīsināšana (atjaunojot stabilitāti) pagraba griestu siltināšanas izbūves nodrošināšanai | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DAŽĀDI DARBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 13-00000 | Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi t.sk. vadu iznešana virs siltumizolācijas slāņa vai to ievietošana atbilstošās gofrētās caurulēs | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PAGRABA KĀPŅU TELPAS UN DZĪVOKĻA SIENAS SILTINĀJUMS ATBILSTOŠI SIENU PĪRĀGAM S3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13-00000 | Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana | m2 | 8.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Siltumizolācijas materiālu stiprināšana ar līmjavu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu. Pēc nepieciešamības pirms tam virsmas gruntēšana. | kg | 47.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc Linio 10 vai ekvivalenta montāža - λ<=0,036 W/(mK), b=50 mm | m2 | 36.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 8.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | SILTUMIZOLĀCIJAS IZBŪVE PAGRABA PĀRSEGUMAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13-00000 | Esošā pagraba pārseguma tīrīšana, virmsas sagatavošana, t.sk. lokāli novērst javas pildījuma drupšanu no pagraba un kāpņu telpas griestiem. Izkalt esošo bojāto šuvi, veikt gruntēšanu ar Baumit TiefenGrund vai ekvivalentu un šuvi aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Siltumizolācijas plākņšņu līmēšana ar līmjavu Baumit Nivofix vai ekvivalentu | m2 | 528.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Putupolistirola plākņu TENAPORS EPS100 vai ekvivalentu montāža (λ<=0,036 W/(mK)) b=100mm | m2 | 528.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 2641.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 528.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Jumta atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | VENTILĀCIJAS SKURSTEŅU ATJAUNOŠANA
2 | 13-00000 | Izkritušo ķieģeļu piemūrēšana, skursteņu atjaunošana | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Armētā slāņa apstrāde ar zemapmetuma grunti Baumit UniPrimer vai ekvivalentu | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Gatavā tonētā silikona apmetuma Baumit Silicon top vai ekvivalenta iestrāde. Maksimālais grauda izmērs 2 mm. Tonis atbilstoši krāsu pasei. | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cinkotas skārda joslas 100x2mm montāža pa perimetru esošiem ventilācijas skursteņiem | tm | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karsti cinkota skārda stati 25x4 mm piemetināti | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karsti cinkota skārda b=1.0 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu ventilācijas skursteņu jumtiņu montāža | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cinkota rabicas sieta (pret putniem) montāža pa perimetru ventilācijas skursteņiem | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karsti cinkota skārda lāseņa, b=0,5 mm, h~100 ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu montāža pa perimetru ventilācijas skursteņiem, stiprinājuma vietu aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi | tm | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | CITI DARBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13-00000 | Jaunu lietus ūdens noteku cinkota skārda ar PURAL pārklājumu - montāža, t.sk. stiprinājumi pēc fasādes siltināšanas DN150 | t.m. | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | lietus renes b=150mm no cinkota skārda ar PURAL pārklājumu montāža t.sk. stiprinājumi, teknes āķis | t.m. | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lietus ūdens revīziju D160 atjaunošana, t.sk. revīzija ar netīrumu atdalītāju, stiprinājumi | kompl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ventilācijas šahtu apsekošana un tīrīšana. | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošās jumta margas atjaunošana, t.sk. attīrīšana no rūsas, krāsošana, lokālu vietu remontēšana, stiprināšana pēc jumta seguma izbūves | tm | 109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 7
Iekštelpu darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | KĀPŅU TELPU ATJAUNOŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-00000 | Sienu atjaunošana, t.sk. virsmas sagatavošana, špaktelēšana, ģipša mašīnapmetuma Knauf 75 MP vai ekvivalenta iestrāde un krāsošana ar iekštelpu krāsu, toni saskaņojot ar Pasūtītāju | m2 | 535.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Griestu atjaunošanu, t.sk. vismas sagatavošana, špaktelēšana un krāsošanana, toni saskaņojot ar Pasūtītāju | m2 | 203.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo grīdu atjaunošana, izmantojot atbilstošo remontsastāvu ~ 20% no grīdu platības, t.sk. esošās izlīdzinošās kārtas nokalšana, ja nepieciešams, gruntēšana | m2 | 18.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo pakāpienu atjaunošana izmantojot atbilstošo remontsastāvu ~ 20% no kopējās platības, t.sk. esošās izlīdzinošās kārtas nokalšana, ja nepieciešams, gruntēšana. Krāsošana ar atbilstošu, nodilumizturīgu krāsu. Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju. | m2 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jauna PVC lentera uzstādīšana, krāsa saskaņojama ar Pasūtītāju t.s. materiāli. | tm | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošo margu atjaunošana, t.sk. esošās krāsas noņemšana, krāsošana, saskaņojot ar Pasūtītāju | tm | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 8
Bēniņu siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | DAŽĀDI DARBI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 09-00000 | BAUROC (Aeroc) Clasic 150x200 vai ekviv. mūrējums, samazinot duvju aili par 300 mm un veidojot pakāpienus, t.sk. java | m3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iekštelpu flīzes jaunizveidotiem pakāpieniem, pretslīdes koeficiens R11. Tips un tonis saskaņojams ar Pasūtītāju | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaisa kanālu veidošana siltumizolācijas slānī, t.s. Lokanas gofrētas caurules uzstādīšna DN100 | kompl | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | JUMTA SILTINŠĀŠANA KĀPŅU TELPAS ZONĀ ATBILSTOŠI PĀRSEGUMA PĪRĀGAM P3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošā pārseguma attīrīšana no drūpošām daļām, līdzināšana | m2 | 34.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Apstrāde ar grunti Baumit Tiefengrund vai ekviv. | kg | 5.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltumizolācijas materiāla stiprināšana ar līmjavu Baumit Nivofix vai ekviv. | kg | 191.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc eXtra vai ekvivalenta montāža - λ<=0,036 W/(mK), b=100 mm | m2 | 34.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 173.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 34.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Atsevišķu vietu līdzināšana ar universālo špakteli, krāsošana ar ekštelpu krāsu, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju | m2 | 34.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀJUMS ATBILSTOŠI PĪRĀGAM P2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošā pārseguma attīrīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tvaika izolācijas 200 mikr., ieklāšana - ar pārlaidi, blīvi nosedzot visu laukumu | m2 | 479.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Pretvēja plēve | m2 | 479.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Beramās akmens vates siltumizolācijas slāņa ieklāšana PAROC BLT3 vai ekvivalentas (λ<=0,041 W/(mK)) b=300mm, papildis apjoms 20% sēšanās | m3 | 172.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PĀRVIETOŠANĀS LAIPU UZSTĀDĪŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Ruberoīda starplika zem laipas balsta sijām | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Koka siju 50x200 montāža, komateriālu apstrāde ar antipirēnu, t.sk. stirpinājumi | tm | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Koka siju 50x100, S=1000 montāža, komateriālu apstrāde ar antipirēnu, t.sk. stirpinājumi | tm | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Dēļu klāja montāža b=25, kokmateriālu apstrāde ar antipirēnu, t.sk. stirpinājumi | m2 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | KĀPŅU TELPAS SIENU SILTINĀŠANA BĒNIŅU DAĻĀ b=100mm ATBILSTOŠI SIENU PĪRĀGAM S4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 13-00000 | Virsmas attīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana | m2 | 50.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Siltumizolācijas materiālu stiprināšana ar līmjavu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu. Pēc nepieciešamības pirms tam virsmas gruntēšana. | kg | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Siltumizolācijas materiāla Paroc Linio 10 vai ekvivalenta montāža - λ<=0,036 W/(mK), b=100 mm | m2 | 50.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar javas kārtu BAUMIT StarContact vai ekvivalentu - 1 kārtā | kg | 257 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Armējošā slāņa iestrāde ar Baumit StarTex vai ekvivalentu stiklušķiedras sietu 160 g/m² - 1 kārtā | m2 | 50.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 9
Labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, GP, DOP daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 31-00000 | SEGUMA ATJAUNOŠANA PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Betona bruģakmens"PRIZMA" vai ekvivalents, 100x200x60 ieklāšana 600mm joslā | tm | 128.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Betonona lietus reņu iestrāde betona bruģakmens joslā l=2m | kompl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dolomīta atsijas fr. 2 - 8; 50mm | m3 | 3.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Šķembas fr. 20-60mm, biezums 150 mm | m3 | 11.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošās grunts blietēšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Betona bortakmeņa BR 100.20.8 iebūve | tm | 128.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Betona C16/20 pamatnes izveidošana bortakmens pamatnei | tm | 128.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zāliena atjaunošana pēc darbu pabeigšanas, t.sk. melnzemes uzbēršana 150mm un zāliena sēšana | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Dalīto aizsargcauruļu uzstādīšana esošiem elektrības un sakaru kabeļiem, atrokot pamatus, l=1500 | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 10a
|  | Lokālā tāme Nr. | 9
Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
| 17-00000 | Stāvvadi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1600 vai ekvivalents | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1400 vai ekvivalents | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1200 vai ekvivalents | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1100 vai ekvivalents | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-1000 vai ekvivalents | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-900 vai ekvivalents | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-800 vai ekvivalents | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-700 vai ekvivalents | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Radiators " Lyngson" ar atgaisotāju un korķi. C22-500-600 vai ekvivalents | gb | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Radiatora vārsts | gb | 161 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Radiatora termostatiskie sensori Dn15, (ar ierobežotu min.temp. 16°C) | gb | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kāpņu telpā termostatiskie sensori ar atslēgu regulējami | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Radiatora atgaitas noslēgventilis | gb | 161 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents ,ar mērnipeļiem, dn15 | gb | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lodveida vārsts dn15 | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Lodveida vārsts dn20 | gb | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tukšošanas vārsti | gb | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn15 | m | 894 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn18 | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Presējamās tērauda caurules,Viega vai ekvivalents dn22 | m | 219 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Alokators Sontex 566 radio 0566R2010B1 vai ekvivalents | gb | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Radio centrāle Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatūru 0646R4231 vai ekvivalents | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Radio tīkla kontrolieris Sontex Su-percom 656 USB 1 0656R4101 vai ekvivalents | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Alokatoru sistēmas instalācijas darbi | gb | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Alokatoru servera parametrizēšana | gb | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Pagrabstāva maģistrālie cauruļvadi
28 |  | Melnā tērauda caurule dn20 | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Melnā tērauda caurule dn25 | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Melnā tērauda caurule dn32 | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Melnā tērauda caurule dn40 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Melnā tērauda caurule dn50 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Melnā tērauda caurule dn65 | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Cauruļvadu fasondaļas (fitingi, savienojumi, pārejas) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn20 | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn25 | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn32 | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn40 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn50 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Siltumizolācija cauruļvadiem pagrabā, PAROC Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents. λ50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn65 | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Noslēgvārsti dn65 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents,ar mērnipeļiem, dn25 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Balansēšanas vārsts STRÖMAX-M 4017 vai ekvivalents,ar mērnipeļiem, dn32 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Lodveida vārsts dn32 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Lodveida vārsts dn40 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Tukšošanas vārsti | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Vispārīgie darbi
48 |  | Paredzēt esošā apkures sūkņa nomaiņu (MAGNA3 40-120 F precizet būvniecības gaitā vai ekvivalents) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Ieregulēšanas un palaišanas darbi | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Pieslēgums pie siltummezgla | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Metināšanas piederumu komplekts | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Caurumu aizdare, ugunsdrošā aizdare | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 11a
|  | Lokālā tāme Nr. | 11
Ārējie elektrības tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 22-00000 | Zibensaizsardzība un Zemējums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Uztvērējs PDC.E 60 INGESCO, 102007, vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Masts 4m komplektā ar stiprinājumu pie jumta, INGESCO, vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Masta adapters - 1’1/2” Ø20 round - Cu/Zn, INGESCO, 111012, vai ekvivalents | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Elektrolītisks vara kabelis - Braided copper cable - 50mm²(8mm) section, INGESCO, 117072, vai ekvivalents | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cinkota tērauda apvlaka PVC apvalka aizsargcaurule - Galv. steel-PVC shielded tube Ø40mm, INGESCO, 119091, vai ekvivalents | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Aizsargcaurules turētajs fasādei - PA 50mm2 tube, INGESCO, 118177, vai ekvivalents | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kontrolmērījumu klemme kastē - In-box testing-switching bridge 50mm2 cable, INGESCO, 250006, vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zibensspērienu skaita uzskaitītājs CDR UNIVERSAL, INGESCO, 432028, vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabeļa stiprinājums pie fasādes - Folding clamp with M8 lag screw for 50-70mm² cable, INGESCO, 118083, vai pielāgot fasādes tipam, vai ekvivalents | gab. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Jumta vada turētājs metāla jumtam (OBO) 133/NB, Obo Bettermann, vai ekvivalents | gab. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zemējuma elektrods - 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm, Obo Bettermann, 5000750, vai ekvivalents | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Zemējuma elektroda spice - 1819/20 BP, Obo Bettermann, 3041212, vai ekvivalents | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Savienojums zemējuma elektrods - tērauda lenta, Propster 01111 356, vai ekvivalents | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Savienojums vara kabeļiem - 2 pole case equipotential bar, INGESCO, 250026, vai ekvivalents | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm, SLO, 100 336K, vai ekvivalents | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Citi materiāli un darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tranšejas virsmas atjaunošana - teritorijas labiekārtošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Zemējuma elektrodu iedzīšana zemē | kompl. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Montāžas palīgmateriāli | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 12a
|  | Lokālā tāme Nr. | 12
Ūdensapgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
| 17-00000 | Ū1 stāvvadi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20 (pievienojumi dzīvokļiem) | m | 60.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Pretkondensāta izolācija d20 b=9mm | m | 60.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pretkondensāta izolācija d25 b=9mm | m | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lodveida vārsts d20 (dzīvokļos) | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lodveida vārsts d25 (pagrabstāvā, lai noslēgtu stāvvadu) | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pieslēgums pie esošās dzīvokļu ūdensapgādes | kompl. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ū1 pagrabstāvs
10 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d40 | m | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32 | m | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pretkondensāta izolācija d40 b=9mm | m | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pretkondensāta izolācija d32 b=9mm | m | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pretkondensāta izolācija d25 b=9mm | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Noslēgvārsts dn40 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Pieslēgums ūdensvadam pagrabstāvā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | S3,S4 stāvvadi
20 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20 | m | 260.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 193.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d20 | m | 260.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d25 | m | 193.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Lodveida vārsts d20 | gb | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Lodveida vārsts d25 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Balansēšanas vārsts dn15 | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Atgaisotājs dn15 | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Pieslēgums pie esošās dzīvokļu ūdensapgādes | kompl. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | S3,S4 pagrabstāvs
31 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d40 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d32 | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d25 | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | PP-R kausējamā caurule ar veidgabaliem d20 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d40 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d32 | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d25 | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Siltumizolācija b=30mm λ=0.038 (pie temperatūras 50oC) karstajam ūdensvadam un cirkulācijas ūdensvadam d20 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tukšošanas vārsti dn15 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Balansēšanas vārsts dn15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Atgaisotājs dn15 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Lodveida vārsts dn32 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Noslēgvārsts dn32 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Noslēgvārsts dn40 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Pretvārsts dn32 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Pieslēgums siltummezglam | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Vispārējie darbi
48 |  | Apkalpošanas lūkas stāvvadiem, izmērus precizēt būvniecības gaitā | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Ūdensvada analīzes | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Kalšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Ugunsdrošā aizdare | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 13a
|  | Lokālā tāme Nr. | 13
Sadzīves kanalizācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Zeiferta iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114
|  | Pasūtījuma Nr. | Iepirkums Nr. AS OŪS 2022/04_E
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
| 17-00000 | K1 sadzīves kanalizācija pagrabs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Caurule d160 ar fasondaļām | m | 26.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Caurule d110 ar fasondaļām | m | 68.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tīrīšanas lūkas d160 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tīrīšanas lūkas d110 | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pievienojums kanalizācijas tīkliem d160 | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | K1 sadzīves kanalizācija stāvvadi
7 |  | Caurule d110 ar fasondaļām | m | 217.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Revīzijas lūka d110 | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pievienojums esošajiem tīkliem dzīvokļos | kompl. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Jumta izvadi d110 | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vispārīgie darbi
12 |  | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kalšanas darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ugunsdrošā aizdare | vietas | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Sienu atjaunošana | m2 | 82.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta __ . gada__.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064