APSTIPRINĀTS

Ar AS “Olaines ūdens un siltums”

iepirkumu komisijas lēmumu

2016.gada 19.septembra sēdē

Protokols Nr.1

Iepirkuma

**„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**

**nolikums**

**IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine**

##### Olainē, 2016

A. sadaļa – **Instrukcijas pretendentiem**

**Iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine**

**„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**

.

1. **Pasūtītājs** – **AS “Olaines ūdens un siltums”**, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114,. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988, e-pasts: *viesturs.liepa@ous.lv*.

**2. Iepirkuma priekšmets** – 24 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 60 atsevišķu, sliktā tehniskā stāvoklī esošu, balkonu tehniskās apsekošanas un remonta (atjaunošanas) darbi.

Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras B. sadaļu **–** Darba uzdevums, C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Līguma veidne.

Darbu izpildes termiņš –65 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiku veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

**Iepirkuma CPV kods 45000000-7.**

**Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.**

1. **Piedāvājumu iesniegšana un noformējums**

 Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar: Instrukcijas pretendentiem (A. Sadaļa), Darba uzdevums (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa), un Pretendenta piedāvājuma standarta forma (D. sadaļa).

 Piedāvājumam jābūt caurauklotam un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), **līdz 2016.gada 3.oktobrim plkst.1100**slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums” sekretariātā – Kūdras ielā 27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS „Olaines ūdens un siltums”. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā termiņa vai arī kuri nebūs ievietoti atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē, netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz neatsaucams piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 300 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā, kas var būt:

* bankas garantija par norādīto piedāvājuma nodrošinājuma summu;
* apdrošināšanas sabiedrības beznosacījumu apdrošināšanas polise par norādīto piedāvājuma nodrošinājuma summu.

### Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei. (Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

* visiem pretendentiem līdz nolikuma 7.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;
* pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma procedūras uzvarētāju;
* pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, līdz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienai.

### 4.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

* pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
* pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;
* pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

* iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);
* noraidītajiem Pretendentiem – pēc pieprasījuma;
* visiem Pretendentiem:
* pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām;
* ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.

**5. Nosacījumi Pretendentu izslēgšanai no dalības Iepirkuma un Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji**

### 5.1. Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā gadījumā, ja:

### 5.1.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

### 5.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.2. Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2. minēto nosacījumu esamību Pasūtītājs pārbaudīs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude tiks veikta Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktā kārtībā.

5.3. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītā persona to darbu izpildei, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēta vai līdz darbu uzsākšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

 5.3.2. Pretendenta piesaistītajam būvinženierim ir atbilstošs būvprakses sertifikāts un tas iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz piecu balkonu, lodžiju tehnisko apsekošanu un renovācijas (atjaunošanas) darbu risinājumu izstrādi.

 5.3.3.Pretendents vai tā piesaistītā persona iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz divu daudzstāvu (pieci un vairāk stāvi) daudzdzīvokļu māju fasāžu renovācijas (atjaunošanas darbus). Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta pieredzi par tā darbības gadiem. Pretendenta norādītajos objektos darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem ar darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.4. Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punkta 5.3. apakšpunktos noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai balstīties uz citu personu pieredzi, personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma punkta 5.3. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām, kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

## 6. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

* 1. Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa F);
	2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;
	3. Gadījumā, ja pretendents vai tā piesaistītā persona piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, nepieciešams iesniegt, Pretendenta vai tā piesaistītās personas apliecinājumus, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, līdz darbu uzsākšanai Pretendents vai tā piesaistītā persona būs reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;
	4. Pretendenta kvalifikācijas nodrošināšanai piesaistītā būvinženiera un persona uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents (ja tāda piesaistīta) apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.3 doto veidni;
	5. Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar nolikuma C.sadaļu – Tehniskās specifikācijas);
	6. Pretendenta piesaistītā būvinženiera un Pretendenta vai tā piesaistītās personas, gadījumos, kad kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošināta, piesaistot citas personas, veikto darbu saraksts saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.4 doto veidni.

6.6. Ārvalstīs reģistrēta pretendenta gadījumā - Pretendentam, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, lai veiktu Iepirkuma nolikuma punktā 5.2. paredzētās pārbaudes, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

6.6.1.Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.6.2.Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

6.7. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

**7. Piedāvājuma derīguma termiņš**

* 1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1. **Apmaksas nosacījumi**

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 10 % no Līguma kopējās summas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt starpmaksājumu veikšanu reizi mēnesī, saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs 10% no izpildīto darbu summas) un attiecīga rēķina saņemšanas.

8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa ir 10 % no līguma kopējās summas. Uzvarējušā pretendenta Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kā beznosacījumu apdrošināšanas polisi.

1. **Piedāvājumu atvēršana**
	1. Piedāvājumu atvēršana **notiks 2016.gada 3.oktobrī, plkst.1100** AS “Olaines ūdens un siltums” sēžu zālē – Kūdras iela 27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā. Pretendentu pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta.
2. **Piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana**

## 10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

##  Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punktā 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.

## 10.2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

##  Pēc Piedāvājumu noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu pārbaudi saskaņā iepirkuma nolikuma 6. un 7. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no nolikuma punktu 6. vai 7. prasībām, piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts.

10.3. Pretendentu atlase (kvalifikācija)

Pēc atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.3. punktu. Iepirkuma nolikuma punktā 5.3. noteiktām kvalifikācijas prasībām neatbilstoša Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts.

## 10.4. Piedāvājuma vērtēšana

##  Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos Pretendentu piedāvājumus, kas atbilst nolikuma punktos 10.1., 10.2 un 10.3. noteiktajām prasībām. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā piedāvātā līgumcena.

10.5. Iepirkuma komisija pirms paziņojuma par iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīšanas uzvarējušam Pretendentam pārbaudīs, vai uz Pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

10.6. Ja pēc Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktā kārtībā veikto pārbaužu izpildes Iepirkuma komisija konstatēs, ka:

10.6.1. uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija izslēgs Pretendentu no iepirkuma procedūras, kā neatbilstošu un veiks atkārtotu, Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu, Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma punktu 10.4.;

10.6.2. uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.2 noteiktajiem Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

1. **Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:**
	1. netiks saņemts neviens piedāvājums;
	2. netiks saņemts neviens iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.
2. **Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas**
	1. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.
	2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un iznākuma.
3. **Objekta apskate**
	1. Pēc Ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma Pasūtītājs nodrošinās individuālu objektu apskati, individuāli vienojoties ar Ieinteresēto piegādātāju par vēlamo Objektu apskates laiku.
	2. Pretendenti Pasūtītājam var lūgt papildus informāciju. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Atbilde tiek nosūtīta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, vienlaikus Ieinteresētā piegādātāja jautājumu (nenorādot, kas uzdevis jautājumu) un atbildi publicējot Pasūtītāja interneta mājas lapā www.ous.lv.

B. sadaļa **– Darba uzdevums**

**Iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine**

**“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**

Iepirkums **“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**tiek realizēts saskaņā ar nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas un D. sadaļu – Līguma veidne. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

**1. darbu izpildes secība**

### 1.1. Pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildītājam, piesaistot sertificētu ekspertu, jāveic katra renovējamā balkona apsekošanu. Pēc balkona apsekošanas eksperts sniedz rakstisku atzinumu par balkona tehnisko stāvokli un izvēlētās balkona renovācijas metodes atbilstību:

### pēc pozitīva eksperta atzinuma saņemšanas darbu izpildītājs uzsākt balkona renovācijas darbus saskaņā ar iepirkuma Tehniskajās specifikācijās paredzēto un iepirkuma pielikumā Nr.5 doto balkona renovācijas darbu shēmu;

### ja pēc balkona apsekošanas tiek saņemts atzinums, ka iepirkuma Tehniskajā specifikācijās paredzētais darbu apjoms neatbilst balkona renovācijas darbu veikšanai, Darbu izpildītājs, ņemot vērā balkona tehniskā stāvokļa novērtējumu, iesniedz priekšlikumu (tāmi) balkona renovācijas darbu izpildei. Par turpmāko darbu izpildes kārtību Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi.

1.2. Darbu izpildes dokumentācija tiek sagatavota par katru balkonu atsevišķi trijos eksemplāros divi eksemplāri pasūtītājam un viens eksemplārs darbu izpildītājam.

### 2. Darbu izmaksas un apjomi

2.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst Tehniskajās specifikācijās dotajām. Ja Pretendents patvaļīgi būs izmainījis darbu apjomus, vai to mērvienības, Iepirkuma komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 3. punktam.

2.2 .Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties), darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā doto vienības cenu.

**2.3.Visas iepirkumu dokumentācijā dotās norādes uz konkrētu ražotāju materiāliem ir norādītas ar mērķi, lai noteiktu materiālu un izstrādājumu īpašības un minimālās kvalitātes prasības. Ir atļauta ekvivalentu materiālu pielietošana**.

2.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka objektā Stacijas ielā 2, balkonu renovācijas darbi jau ir daļēji ir veikti un iepirkuma līguma ietvaros būs nepieciešams veikt skārda lāsenes montāžas darbus pa balkona perimetru, virsmas hidroizolācijas un flīzēšanas darbus, saskaņā ar tāmē Nr.1 dotajiem apjomiem.

2.5. Pasūtītājam ir tiesībās līguma izpildes laikā, savlaicīgi paziņojot darbu izpildītājam, precizēt veicamo darbu apjomu:

* mainot renovējamo balkonu skaitu;
* izslēdzot atsevišķus objektus no izpildāmo darbu saraksta.

### 3. Darbu organizēšana objektā

### 3.1.Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

### Ņemot vērā, ka darbu izpilde paredzēta apdzīvotā dzīvojamā ēkā, darbu izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jābrīdina katras konkrētās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji par veicamajiem darbiem un to izpildes termiņiem, kā arī par nepieciešamību noslēgt privāto teritoriju (dzīvokļus).

### Ēkas fasādes darbu zonas tiek norobežotas ar pagaidu žogu.

### 3.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

F. sadaļa - ***Pretendenta piedāvājums***

#  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(datums, vieta)

#  AS „Olaines ūdens un siltums”

 Kūdras iela 27, Olaine.

 Olaines novads, LV-2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

 Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma **„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**, iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine, darbus, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu, Tehniskajām specifikācijām un Līguma veidnes nosacījumiem, kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu:

**(bez PVN 21%)**

EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_); *(summa skaitļos)* *(summa vārdos)*

**(PVN 21%)**

EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_); *(summa skaitļos)* *(summa vārdos)*

**(līguma summa ar PVN 21%)**

EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). *(summa skaitļos)* *(summa vārdos)*

Avansa lielums (līdz 10 % no Līguma summas)

Garantijas laiks - 3 gadi

Darbu izpildes termiņš (65 kalendārās dienas)

 Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

1. Pretendenta vai tā piesaistītās personas apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, uz līdz būvdarbu uzsākšanai Pretendents vai tā piesaistītā persona būs reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;
2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām (Nolikuma pielikums Nr.1);
3. Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);
4. Personas, uz kuras kvalifikāciju pretendents balstās, apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr.3)
5. Informācija par darba pieredzi (Nolikuma pielikums Nr.4);
6. Papildus informācija (ja nepieciešams).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas

(Pievienotas Microsoft Excel formātā)

D. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Olainē

2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **AS “Olaines ūdens un siltums”**, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas kuri rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. **Līguma priekšmets.**
	1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar 2016.gada \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai **„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”**, iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt 24 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 60 atsevišķu, sliktā tehniskā stāvoklī esošu, balkonu tehniskās apsekošanas un remonta darbus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbu apjomi un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotājas tehniskajās specifikācijās, kas atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un Pasūtītāja Iepirkuma prasībām.

* 1. Puses ir vienojušās, ka par kvalitatīvu un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam līguma summu EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), tai skaitā PVN 21 % EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**2.Pušu tiesības un pienākumi**

2.1. Izpildītājam ir tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pabeigtiem darbiem objektā.

2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu, kas sagatavota atbilstoši Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 dotajai veidnei;

2.1.2. līdz būvdarbu uzsākšanai iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja un tā piesaistītā būvdarbu vadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises saskaņā ar LR MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

2.1.3. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.4. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2016.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(65 kalendāro dienu no Līguma noslēgšanas dienas)*.

2.2.5. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.6. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.7. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;

2.2.8. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas un montāžas darbus;

2.2.9. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu atbilstības sertifikātiem.

2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;

2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

2.4. Pasūtītājs apņemas:

* + 1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;
		2. nozīmēt atbildīgās personas darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

**3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība**.

* 1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR un PVN 21% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR, kas kopā sastāda summu  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**EUR**.**
	2. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma saskaņā ar Iepirkuma nolikumā pielikumā Nr.2 pievienoto veidni par summu, kas atbilst 10% no Līguma summas, ieskaitot PVN, un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam avansu 10% apmērā no Līguma summas.
	3. Pēc Izpildītāja iesniegto starpposma aktu apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summa tiks samazināta, par:
* izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes 10 % no katra maksājuma;
* Līguma ieturējuma nauda 10 % no katra starpposma maksājuma summas.

 Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 20 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

* 1. Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
1. **Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.**
	1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude nebūs iespējama.
	2. Izpildītājs ne biežāk kā vienu reizi mēnesi iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī.
	3. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

**5.Garantijas.**

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

1. **Līgumslēdzēju atbildība.**

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

1. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.
2. Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
3. **Pārējie noteikumi.**

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājs, nododot apakšuzņēmējam līgumā minētos darbus, piecas darba dienas pirms apakšuzņēmēja piesaistes par to rakstiski informē Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Pušu nozīmētās kontaktpersonas:

7.4.1. Pasūtītāja kontaktpersona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7.4.2. Izpildītāja kontaktpersona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, tai skaitā:

- Līguma teksts uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām;

* Tehniskās specifikācijas uz \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām;
* Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2) uz 1 lapas;
* Ieturējuma naudas garantijas veidne uz 1 lapas.

Līgums ir cauršūts un abu pušu parakstīts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

1. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:   |  Izpildītājs: |
|  |  |

Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pielikums

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

 Olaines novads , LV-2127

**IETURĒJUMA NAUDAS** **GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

1. nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
2. šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>] |

Nolikuma pielikums Nr.2

*Līguma izpildes nodrošinājums*

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. nr. 50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Datums/

**Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS**

*<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>*

Ievērojot to, ka *<Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese>* (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam **„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi ” , iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine,** (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs *<bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>* (turpmāk – Banka vai Apdrošināšanas sabiedrība) neatsaucami apņemamies samaksāt Pasūtītājam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR *<līguma izpildes nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 10 % no līguma summas, ieskaitot PVN> \_\_\_\_(< nodrošinājuma summa vārdiem>* EUR) (turpmāk – līguma izpildes nodrošinājuma summa), ja:

1. Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;
2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,
3. Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķināta soda naudas summa pārsniedz 10 % no Līguma summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>* un paliek spēkā *16 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas*, tas ir līdz *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>*, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā (Apdrošināšanas sabiedrībā) ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

|  |
| --- |
| *<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>* |
| *<Bankas zīmoga nospiedums>* |

Nolikuma pielikums Nr.3

Personas, uz kuras kvalifikāciju

 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PERSONAS, UZ KURAS kvalifikāciju PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „**Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi**” , iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/8, Olaine.

Ar šo < Pretendenta piesaistītais Būvinženieris vai Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>);

2. apliecina, ka ir informēts ka pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā plāno piesaistīt vai balstīties uz <Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds> kvalifikāciju <norādīt tieši kādas kvalifikācijas prasību izpilde tiek i nodrošina saskaņā ar nolikuma punktu 5.3.2.)

3. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts > un

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, , speciālistu) apraksts>.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

Nolikuma pielikums Nr.4:

Veikto būvdarbu saraksta veidnes paraugs

**Pretendenta piesaistītā būvinženiera VEIKTO DABU SARAKSTS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (būvinženiera vārds, uzvārds) (būvprakses sertifikāta Nr.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums****norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus** | **Objekta adrese** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, un kontaktpersonas vārds, uzvārds telefona Nr.)**  | **Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

*Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 5.3.2. apakšpunktā prasīto pieredzi*

**VEIKTO DABU SARAKSTS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

< Pretendenta vai Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) >

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums****norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus** | **Objekta adrese** | **Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms** **(% no būvdarbu vērtības bez PVN)** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, un kontaktpersonas vārds, uzvārds telefona Nr.)** | **Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

*Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 5.3.3. apakšpunktā prasīto pieredzi*