## Drustu g.8(I)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | I iepirkuma daļa - Drustu gatve 8, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Ū1 sistēma (guļvads pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø63, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 40
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 10
| Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø40, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 3
3 | Cietā kapara caurules 28 x 1,0 mm montāža pie pagraba griestiem | m | 70
4 | Kapara caurules veidgabalu montāža | kompl. | 1
5 | Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.63, montāža ap cauruli | m | 40
6 | Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.50 montāža ap cauruli | m | 10
7 | Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.40 montāža ap cauruli | m | 3
| Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.28 montāža ap cauruli | m | 70
8 | Lodveida krāns d.50, montāža | gab. | 3
| Lodveida krāns d.40, montāža | gab. | 2
9 | Lodveida krāns d.25, montāža | gab. | 14
10 | Cauruļvada stiprinājumi, montāža | kompl. | 1
11 | Vecās ūdensvada caurules demontāža, utilizācija u.c. | m | 1
12 | Ūdens kopējā skaitītāja mezgla demontāža/montāža | kompl. | 1
13 | Siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | kompl. | 1
2. T3 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 40
| Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø40, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 3
3 | Cietā kapara caurules 28 x 1,0 mm montāža pie pagraba griestiem | m | 70
4 | Kapara caurules veidgabalu montāža | kompl. | 1
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.50, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 40
| Akmens vates ai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.40, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 3
6 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.28, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 70
7 | Lodveida krāns d.50, montāža | gab | 3
8 | Lodveida krāns d.25, montāža | gab | 14
9 | Cauruļvada stiprinājumi, montāža | kompl. | 1
10 | Vecās karstā ūdensvada caurules demontāža, utilizācija u.c. | m | 1
3. T4 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø25, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 3
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø32, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 40
3 | Cietā kapara caurules 22 x 1,0 mm montāža | m | 70
4 | Kapara caurules veidgabalu montāža | kompl. | 1
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.32, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 40
6 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.25, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 3
7 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.22, grūti degoša, ar folija tinumu, siltumizolācijas čaulas montāža ap cauruli | m | 70
8 | Lodveida krāns d.32, montāža | gab. | 3
9 | Lodveida krāns d.25, montāža | gab. | 2
10 | Lodveida krāns d.20, montāža | gab. | 14
11 | Cauruļvada stiprinājumi, montāža | kompl. | 1
12 | Balansējošais vārsts d.20, montāža | gab. | 14
13 | Vecās cirkul. caurules demontāža, utilizācija u.c. | m | 1
3. K1, sistēma (pagrabs)
1 | PVC Ø110 x 3,2 iekšējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem, caurules montāža pie pagraba griestiem | m | 110
2 | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. | kompl. | 1
3 | PVC Ø110 revīzijas uz guļvada tīrīšanai montāža pie pagraba griestiem | kompl. | 12
4 | PVC Ø110 noslēgtapas tīrīšanai montāža pie pagraba griestiem | kompl. | 12
5 | Vecās ķeta kanalizācijas caurules demontāža, utilizācija u.c. | m | 1
6 | Cauruļvada stiprinājumu montāža | kompl. | 1
7 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vietas | 1
4. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | objektam | 1
2 | Ūdensapgāds sistēmas hidrauliskā pārbaude | k-ts | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN

## Zemgales 12(II)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | II iepirkuma daļa - Zemgales ielā 12, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Ū1 sistēma (guļvads pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø63 | m | 60
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50 | m | 15
3 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø40 | m | 26
4 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm | m | 70
5 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
6 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.63 | m | 60
7 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.50 | m | 15
8 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.40 | m | 26
9 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.28 | m | 70
10 | Lodveida krāns d.50 | gab. | 3
11 | Lodveida krāns d.25 | gab. | 18
12 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
13 | Siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl. | 1
2. T3 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50 | m | 45
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø40 | m | 38
3 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm | m | 70
4 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.50, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 45
6 | Akmens vates ai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.40, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 38
7 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.28, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 70
8 | Lodveida krāns d.50 | gab. | 2
9 | Lodveida krāns d.25 | gab. | 18
10 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
3. T4 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø25 | m | 35
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø32 | m | 45
3 | Cietā kapara caurule 22 x 1,0 mm | m | 70
4 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.32, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 45
6 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.25, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 35
7 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.22, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 70
8 | Lodveida krāns d.25 | gab. | 2
9 | Lodveida krāns d.20 | gab. | 18
10 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
11 | Balansējošais vārsts d.20 | gab. | 18
4. K1, sistēma (pagrabs)
1 | PVC Ø110 x 3,2 iekšējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem | m | 110
2 | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. | kompl. | 1
3 | PVC Ø110 noslēgtapas tīrīšanai montāža pie pagraba griestiem | gab. | 36
4 | Cauruļvada stiprinājumi | kompl. | 1
5. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | objektam | 1
2 | Ūdensapgāds sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN

## Zemgales 28(III)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | III iepirkuma daļa - Zemgales iela 28, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Mērv. | Skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Ū1 sistēma (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | DN25 | m | 45
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.6 | DN32 | m | 40
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 27
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 4
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl. | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša |  | m | 45
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša |  | m | 40
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša |  | m | 27
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša |  | m | 4
10 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 9
11 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 3
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | gab. | 3
13 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
14 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1
15 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 116
2. T3, T4 sistēmas (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 | DN20 | m | 95
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | DN25 | m | 75
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.6 | DN32 | m | 40
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 26
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl. | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 95
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša |  | m | 75
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša |  | m | 40
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/20-DG, grūti degoša |  | m | 26
10 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | gab. | 12
11 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 11
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 3
13 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | gab. | 2
14 | Balansējošais vārsts, PN16 | DN20 | gab. | 9
15 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
16 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1
17 | Siltummezgla apsaiste |  | kompl. | 1
18 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 236
3. K1 sistēma (pagrabs)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | m | 58
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 1
3 | Revīzija | DN100 | gab. | 3
4 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl. | 1
5 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 58
4. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem |  | objektam | 1
2 | Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN

## Zemgales 34(IV)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | IV iepirkuma daļa - Zemgales iela 34, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Mērv. | Skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Ū1 sistēma (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5,6 | DN32 | m | 60
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6,9 | DN40 | m | 60
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 18
4 |  |  | m
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl. | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | m | 18
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša |  | m | 60
9 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gab. | 24
10 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 36
11 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 6
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | gab. | 9
13 | Aukstā ūdens skaitītāja pārcelšana uz siltummezgla telpu |  | gab. | 3
14 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
15 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1
16 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 138
17
2. T3, T4 sistēmas (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4,5 | DN25 | m | 75
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5,6 | DN32 |  | 60
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6,9 | DN40 | m | 30
4 | Kapara caurule Ø22x0 | DN20 |  | 18
5 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 18
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-2/20-DG, grūti degoša |  |  | 18
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 18
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša |  | m | 75
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša |  | m | 60
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/20-DG, grūti degoša |  | m | 30
11 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | gab. | 18
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 24
13 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 6
14 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | gab. | 1
15 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
16 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1
17 | Siltummezgla apsaiste |  | kompl. | 1
18 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 201
3. K1 sistēma (pagrabā)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | m | 153
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 3
3 | Revīzija | DN100 | gab. | 18
4 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1
5 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl. | 1
6 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 153
4. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem |  | objektam | 1
2 | Ūdensapgāds sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN

## Jelgavas 7(V)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | V iepirkuma daļa - Jelgavas iela 7, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Ū1 sistēma
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | m | 17
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | m | 102
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali | kompl. | 1
4 | Kapara caurule Ø28x1 | m | 60
5 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
6 | Izolācijas "K-Flex"28/13 piegāde un montāža | m | 60
7 | Izolācijas "K-Flex"50/13 piegāde un montāža | m | 17
8 | Izolācijas "K-Flex"64/13 piegāde un montāža | m | 102
9 | Lodveida krāns DN 15 piegāde un montāža | gab. | 12
10 | Lodveida krāns DN 25 piegāde un montāža | gab. | 12
11 | Lodveida krāns DN 50 piegāde un montāža | gab. | 5
12 | Lodveida krāns DN 40 piegāde un montāža | gab. | 2
13 | Cauruļvada stiprinājumi | kompl. | 1
14 | Esošo cauruļvadu demontaža | m | 179
15 | Pieslēgums pie ievada | kompl. | 1
16 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
2. T3, T4 sistēmas
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | m | 68
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | m | 17
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | m | 52
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali | kompl. | 1
5 | Kapara caurule Ø22x1 | m | 50
6 | Kapara caurule Ø28x1 | m | 109
7 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
8 | Izolācijas "Isover" KK-AL 22x20 piegāde un montāža | m | 50
9 | Izolācijas "Isover" KK-AL 28x20 piegāde un montāža | m | 109
10 | Izolācijas "Isover" KK-AL 35x20 piegāde un montāža | m | 68
11 | IIzolācijas "Isover" KK-AL 50x20 piegāde un montāža | m | 17
12 | Izolācijas "Isover" KK-AL 60x20 piegāde un montāža | m | 52
13 | Lodveida krāns DN 15 piegāde un montāža | gab. | 30
14 | Lodveida krāns DN 20 piegāde un montāža | gab. | 12
15 | Lodveida krāns DN 25 piegāde un montāža | gab. | 14
16 | Lodveida krāns DN 40 piegāde un montāža | gab. | 2
17 | Lodveida krāns DN 50 piegāde un montāža | gab. | 3
18 | Balansējošais vārsts DN 20 piegāde un montāža | gab. | 12
19 | Cauruļvada stiprinājumi | kompl. | 1
20 | Esošo cauruļvadu demontaža | m | 296
21 | Pieslēgums pie siltummezgla | kompl. | 1
22 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
3. K1 sistēmas
1 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu DN 110 | m | 110
2 | PVC kanalizācijas caurules veidgabali DN 110 | kompl. | 1
3 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā DN 100 | gab. | 6
4 | Revīzija PVC DN 110 | gab. | 6
5 | Esošo cauruļvadu demontaža | m | 110
6 | Pieslēgums pie izvada | kompl. | 1
Kopā
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | ____%
Tiešās izmaksas kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 23,59%
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts un tā atšifrējums

## Jelgavas 20(VI)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | VI iepirkuma daļa - Jelgavas iela 20, Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Ū1 sistēma (guļvads pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø63 | m | 100
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50 | m | 20
4 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm | m | 60
5 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
6 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.63 | m | 100
7 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.50 | m | 20
9 | Pretkondensāta izolācijas caurule ar ārējo diametru d.28 | m | 60
10 | Lodveida krāns d.50 | gab. | 6
11 | Lodveida krāns d.40 | gab. | 2
| Lodveida krāns d.25 | gab. | 8
12 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
13 | Siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl. | 1
2. T3 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø63 | m | 53
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø50 | m | 18
3 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm | m | 60
4 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.63, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 53
6 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.50, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 18
7 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.28, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 60
8 | Lodveida krāns d.50 | gab. | 3
9 | Lodveida krāns d.40 | gab. | 3
10 | Lodveida krāns d.25 | gab. | 8
10 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
3. T4 sistēma (guļvadi pagrabā)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule PPR-STABI Ø32 | m | 60
2 | Cietā kapara caurule 22 x 1,0 mm | m | 60
3 | Kapara caurules veidgabali | kompl. | 1
4 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.32, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 60
5 | Akmens vates vai kaučuka siltumizolācijas čaula caurulei ar ārējo diametru d.22, grūti degoša, ar folija tinumu | m | 60
6 | Lodveida krāns d.32 | gab. | 3
| Lodveida krāns d.25 | gab. | 2
8 | Lodveida krāns d.20 | gab. | 8
9 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
10 | Balansējošais vārsts d.20 | gab. | 8
4. K1, sistēma (pagrabs)
1 | PVC Ø110 x 3,2 iekšējā kanalizācijas caurule ar veidgabaliem | m | 105
2 | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. | kompl. | 1
3 | PVC Ø110 noslēgtapas tīrīšanai | gab. | 6
4 | PVC Ø110 revīzija uz guļvada | gab. | 19
4 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~1 m) | kompl. | 1
5. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem | objektam | 1
2 | Ūdensapgāds sistēmas hidrauliskā pārbaude | k-ts | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN

## Jelgavas 24(VII)
Aizpilda pretendents
Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu māju pagrabos (iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/12, Olaine)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa
Objekta adrese: |  | VII iepirkuma daļa - Jelgavas ielā 24 , Olaine
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Izpīldītājs:
Nr. | Darba nosaukums | Izmērs | Mērv. | Skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | kopā (EUR ) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 20
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 102
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl. | 1
4 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 116
5 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl. | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | m | 116
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša |  | m | 20
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša |  | m | 102
9 | Lodveida krāns | DN15 | gab. | 18
10 | Lodveida krāns | DN25 | gab. | 18
11 | Lodveida krāns | DN50 | gab. | 3
12 | Lodveida krāns | DN40 | gab. | 2
13 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
14 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 238
2. T3, T4 sistēmas
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | DN25 | m | 113
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 20
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 102
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl. | 1
5 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | m | 116
6 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 116
7 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl. | 1
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | m | 116
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 116
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša |  | m | 113
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša |  | m | 20
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-60/20-DG, grūti degoša |  | m | 102
13 | Lodveida krāns | DN15 | gab. | 36
14 | Lodveida krāns | DN20 | gab. | 18
15 | Lodveida krāns | DN25 | gab. | 23
16 | Lodveida krāns | DN40 | gab. | 2
17 | Lodveida krāns | DN50 | gab. | 3
18 | Balansējošais vārsts | DN20 | gab. | 18
19 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl. | 1
20 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 467
3. K1 sistēmas
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | m | 167
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 1
3 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā |  | gab. | 9
4 | Revīzija | DN100 | gab. | 9
5 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 90
6 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 167
4. Citi darbi
1 | Pieslēgšanās esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem |  | objektam | 1
2 | Ūdensapgāds sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1
Kopā
Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _%
Pavisam kopā bez PVN
Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
Pavisam kopā ar PVN