APSTIPRINU:

iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs

_____________________V.Liepa

2016.gada ____.___________

IEPIRKUMA

“Dzīvojamo māju  atsevišķu  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa”

(identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/3, Olaine)

nolikums

##### Olaine, 2016

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine

“Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa”

- Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas numurs  50003182001, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114,. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@ous.lv.

- Iepirkuma priekšmets - daudzstāvu dzīvojamo māju atsevišķu avārijas  stāvoklī esošu  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu demontāža un jaunu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu montāža saskaņā ar tehniskām specifikācijām. Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma nolikuma  B. sadaļu – Darba uzdevums un  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Iepirkuma līguma darbības periods līdz 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. Konkrēti darbu izpildes objekti tiks noteikti pēc Pasūtītāja ieskatiem, ņemot vēra operatīvo nepieciešamību. Iepirkumu  līguma ietvaros veicamo darbu izmaksas nepārsniegs EUR 170 000, bez PVN.  Pretendentam jānodrošina kvalitātes garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

Iepirkuma  CPV kods  45000000-7.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Piedāvājumu iesniegšana un noformējums

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar: Instrukcijas pretendentiem (A. Sadaļa); Darba uzdevums (B. sadaļa); Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa); Pretendenta piedāvājuma standarta forma (D. sadaļa).

Piedāvājumam jābūt caurauklotam  un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2016.gada 27.jūnijam  plkst.1400 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras ielā  27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts -  AS „Olaines ūdens un siltums”.  Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā  termiņa vai arī kuri nebūs ievietoti  atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē,  netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz neatsaucams piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā, kas var būt:

- bankas garantija par norādīto piedāvājuma nodrošinājuma summu;

- apdrošināšanas sabiedrības beznosacījumu apdrošināšanas polise par norādīto  piedāvājuma nodrošinājuma summu.

### Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura  jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei. (Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2.   Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- visiem pretendentiem līdz nolikuma 7.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

- pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma procedūras uzvarētāju;

- pretendentam, ar kuru tiks slēgt līgums, līdz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienai.

### 4.3.   Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

- iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

- noraidītajiem Pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

- visiem Pretendentiem:

- pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām;

- ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.

5. Nosacījumi Pretendentu izslēgšanai no dalības  Iepirkuma un Pretendentu atlases  (kvalifikācijas)  kritēriji

### 5.1. Pretendentu izslēdz no dalības  Iepirkumā gadījumā, ja:

### 5.1.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

### 5.1.2. Pretendentam vai personai uz kuras iespējam un kvalifikāciju Pretendents Iepirkuma procedūrā  balstās  Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par iepirkuma procedūras uzvarētāja noteikšanu pieņemšanas dienā ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.3. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

- 5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītā persona to  darbu izpildei, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēta vai  līdz darbu uzsākšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

5.3.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 5 ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu  komplektu  nomaiņu no ēkas pagraba līdz ēkas pēdējā (augšējā) stāva dzīvoklim (ieskaitot)   apdzīvotās daudzdzīvokļu ēkās, ar dzīvokļu skaitu 35 un vairāk. Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta pieredzi par tā darbības gadiem. Pretendenta norādītajos objektos darbiem jābūt pabeigtiem.

5.4. Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punkta 5.3. apakšpunktos noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai balstīties uz citu personu pieredzi, personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma punkta  5.3. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām,  kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

## 6. Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

  - Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa D);

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

  - Gadījumā, ja pretendenta vai tā piesaistītā persona piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, nepieciešams iesniegt Pretendenta vai tā piesaistīto personu apliecinājumus, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz darbu uzsākšanai  Pretendents  vai tā  piesaistītā persona būs reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;

  - Pretendenta kvalifikācijas nodrošināšanai piesaistītās personas (ja tāda piesaistīta) apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā,  kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma  pielikumā Nr.3 doto veidni;

  - Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar nolikuma C.sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

  - Pretendenta vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošinātā piesaistot  citas personas, veikto būvdarbu saraksts saskaņā ar Nolikuma  Pielikumā Nr.4 doto veidni;

  - Ārvalstīs  reģistrēta pretendenta gadījumā  -  Pretendentam, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, lai veiktu Iepirkuma nolikuma punktā 5.2. paredzētās pārbaudes, pēc  Pasūtītāja pieprasījuma,   termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, jāiesniedz attiecīgās  ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

6.7.1.  Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.7.2. Pretendentam attiecīgajā ārvalstī iepirkuma izsludināšanas  vai lēmuma  par iepirkuma procedūras uzzvērētāja noteikšanu pieņemšanas diena  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

6.8. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

7.  Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20 % no katra konkrētā objekta tāmes  kopējās summas. Veicot samaksu par izpildītajiem darbiem katrā konkrētā objektā, no maksājuma summas tiks atskaitīta  izmaksātā avansa summa un ieturēts garantijas perioda  līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas–nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs 10% no izpildīto darbu summas) un attiecīga rēķina saņemšanas.

8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa 2000 EUR. Uzvarējušā pretendenta Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kā  beznosacījumu apdrošināšanas polisi.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 27.jūnijā plkst.1400  AS “Olaines ūdens un siltums”  sēžu zālē – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā. Pretendentu pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

## 10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punktā 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.

## 10.2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

## Pēc Piedāvājumu noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu pārbaudi saskaņā iepirkuma nolikuma  6. un  7. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no nolikuma punktu  6. vai  7. prasībām,  piedāvājums turpmākajā  iepirkuma procedūras  gaitā netiks izskatīts.

10.3.  Pretendentu atlase (kvalifikācija)

Pēc atbilstošo piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.3. punktu.  Iepirkuma nolikuma punktā  5.3.  noteiktām kvalifikācijas prasībām nebilstoša Pretendenta piedāvājums turpmākajā  iepirkuma procedūras  gaitā netiks izskatīts.

## 10.4. Piedāvājuma vērtēšana

## Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos Pretendentu piedāvājumus, kas atbilst nolikuma punktos 10.1., 10.2  un 10.3. noteiktajām prasībām. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs  - zemākā piedāvātā līgumcena.

10.5.  Iepirkuma komisija pirms paziņojuma par iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīšanas uzvarējušam Pretendentam pārbaudīs,  vai uz Pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikumā punktā 5.1.1. vai punktā 5.1.2.  noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

10.6.  Ja pēc Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktā kārtībā veikto pārbaužu izpildes Iepirkuma komisija konstatēs, ka :

10.6.1. Uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.1. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija izslēgs Pretendentu no iepirkuma procedūras, kā neatbilstošu un veiks atkārtotu, Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu, Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma  punktu 10.4.;

10.6.2. Uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.2 noteiktajiem Pretendenta  izslēgšanas nosacījumiem  -   Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, iepirkuma izsludināšanas  vai lēmuma  par iepirkuma procedūras uzzvērētāja noteikšanu pieņemšanas diena   ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Iepirkuma komisija  informēs Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un noteiks  termiņu  10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — dokumentu iesniegšanai, kas apliecina, ka Iepirkuma komisijas iegūtā informācija par nodokļu parāda, kas pārsniedz EUR 150, esamību, ir neprecīza un saskaņā ar aktuālo Valsts ieņēmuma dienesta informāciju  Pretendentam, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Iepirkuma komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, kā neatbilstošu un veiks atkārtotu Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma  punktu 10.4.

- Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums.

- Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

- Objekta  apskate

  - Ņemot vērā, ka  iepirkuma  procedūra nav piesaistīta darbiem konkrētos objektos, iepirkuma procedūras laikā objekta apskate nav paredzēta.

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine

“Dzīvojamo māju atsevišķu  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa”

Iepirkums “Dzīvojamo māju atsevišķu  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” tiek  realizēts saskaņā ar iepirkuma  nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un C. sadaļu - Tehniskās specifikācijas. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbu apjomiem, ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti Darba uzdevumā.

Darbu organizēšana objektā:

Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz, darba organizēšanai objektos, sekojoši pasākumi:

- pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju, izliek informatīvus paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

- darbu izpildītājs pirms darbu uzsākšanas patstāvīgi vienojas ar dzīvokļu īpašniekiem par darbu izpildes laiku un piekļuvi dzīvokļu īpašumos esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadiem;

- darbu izpildes laikā objekti būs apdzīvoti, līdz ar to darbi ir jā organizējot tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdens apgāde;

- darbadienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums, un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;

- pretendentam objektā jānodrošina sanitāro normu ievērošana;

- izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

- pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Darbu izmaksas un apjomi:

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās atbilstoši  Tehniskajās specifikācijās  norādītajam. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, tad tiks uzskatīts, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma prasībām.

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Ja saskaņā ar iepirkuma nolikumā pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tad tā izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam  un darbu izpildītājam savstarpēji vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā.

- Prasības kosmētiskā remonta un apdares  darbiem:

- darbu izpildes laikā pretendentam darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi  dzīvokļu labiekārtojumi;

- Piedāvājumā norādīto darbu izmaksās jāparedz sienu un apmetuma  atjaunošanas darbi, tai skaitā  mūrēšanas, apmešanas  un špaktelēšanas darbu izpilde tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes  būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgais saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls;

- Rodoties nepieciešamībai veikt dzīvokļu dekoratīvās apdares darbus, to  veidi, apjomi un izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam  un izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksām Latvijas tirgū. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

- Gadījumā, ja darbu izpildi nav iespējams veikt bez dzīvoklī uzstādīto sanitārtehnisko iekārtu nomaiņas, pasūtītājs un darbu izpildītājs par šo darbu izpildi vienosies atsevišķi - sastādot papildus darbu aktus. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

- Tehniskās specifikācijās norādītie darbu apjomi noteikti, pieņemot, ka darbu izpilde tiek veikta piecstāvu daudzdzīvokļu mājā  ar aprēķinu, lai tiktu nodrošināta  sekojošu darbu  izpilde:

- Esošo ķeta  kanalizācijas stāvvadu  nomaiņa pret PVC Dn 100 cauruļvadiem ar sekojošām pieslēguma robežām:

- augšējā robeža - pieslēgums kanalizācijas ventilācijas izvadam ēkas bēniņos bet ja tādu nav  augšējā stāva dzīvoklī;

- apakšējā robeža - pieslēgums kanalizācijas guļvadam  (ēkas pagrabā);

- dzīvokļos - pieslēgums  sēdpodam un esošiem dzīvokļa iekšējiem kanalizācijas vadiem.

Kanalizācijas apkopes revīzijas lūkas ir ierīkojamas katram kanalizācijas stāvvadam ēkas pagrabā,  pirmajā, trešajā un  piektajā  stāvā;

Kanalizācijas stāvvadi jānostiprina pie ēkas sienām ar cauruļu stiprinājumiem ar intervālu ne lielāku par 2 m. Pēc montāžas darbu pabeigšanas kanalizācijas stāvvadu nepieciešams izolēt ar skaņas izolāciju.

- Esošo aukstā un karstā ūdens stāvvadu demontāža un jaunu stāvvadu  montāža (materiāls un diametrs saskaņā ar tehniskām specifikācijām):

- augšējā robeža – ventilis (ieskaitot) pirms aukstā ūdens skaitītāja ēkas augšējā stāva dzīvokļos. Karstā ūdens gadījumā ventilis ar automātisko atgaisotāju ēkas augšējā stāvā;

- dzīvokļos – ventilis (ieskaitot) pirms aukstā ūdens skaitītāja.

Ūdens padeves atslēgšanas un ūdens  noliešanas ventiļi uzstādāmi visiem ūdens stāvvadiem. Uz karstā ūdens stāvvada ēkas pagrabā jāuzstāda balansieris.

Ūdens  stāvvadi  un guļvadi jānostiprina pie ēkas sienām ar cauruļu stiprinājumiem ar intervālu ne lielāku par 2 m. Saskaņā ar tehniskām specifikācijām pēc montāžas darbu pabeigšanas stāvvadu izolē ar pretkondensācijas izolāciju, bet ēkas pagrabā, koplietošanas telpās  un komunikāciju kanālos izolē ar tehniskās specifikācijās norādīto siltumizolāciju.

C. sadaļa

Tehniskās specifikācijas

(Pievienotas pielikumā Microsoft Excel formātā)

D. sadaļa

Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS “Olaine ūdens un siltums”

Kūdras ielā 27,

Olaine, LV – 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” (iepirkuma IDN:AS OŪS 2016/3, Olaine) darbus saskaņā ar cenu aptaujas nolikumā ietvertajām Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un  Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām:

- Vannas istabas stāvvadu komplekta  nomaiņai piecstāvu dzīvojamā mājā:

(bez PVN 21%)

EUR     ______________

(summa skaitļos)

(_______________________________________________________________);			        					(summa vārdos)

- Virtuves   stāvvadu komplekta  nomaiņai piecstāvu dzīvojamā mājā:

(bez PVN 21%)

EUR     ______________

(summa skaitļos)

(_______________________________________________________________);								(summa vārdos)

Piedāvājuma summa kopā:

(bez PVN 21%)

EUR     ______________

(summa skaitļos)

(_______________________________________________________________)								(summa vārdos)

Avansa lielums (% no konkrētā objekta tāmes cenas)

Garantijas laiks (gados):

- remonta darbos  izmantojamiem materiāliem_____________________

- izpildītajiem darbiem__________________

Darbu izpildes termiņš vienam  stāvvadu komplektam, kalendārās nedēļas

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas nolikuma C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

E. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________

Olainē

2016.gada  ___._____________

AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa V.Liepas un valdes locekļa N.Ozoliņa personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un _________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar 2016.gada __ _____________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  “Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt daudzdzīvokļu māju  atsevišķu avārijas stāvoklī esošu  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu  nomaiņu.

  - Pirms darbu izpildes katrā konkrētā objektā Pasūtītājs un Izpildītājs saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā dotajiem vienību izcenojumiem saskaņo darbu izpildes tāmi katram konkrētam objektam.

  - Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi katrā konkrētā objektā Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  Līguma punkta 1.2. kārtībā noteikto  summu. Kopējā līguma summa nevar pārsniegt EUR 170 000,00 (Viens simts septiņdesmit tūkstoši eiro).

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

- 2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. 	piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 dotajai veidnei;

2.1.2. līdz būvdarbu uzsākšanai iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja un tā piesaistītā būvdarbu vadītāja obligātās  civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises saskaņā ar  LR MK  19.08.2014. noteikumiem  Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

2.1.3. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.4. darbus uzsākt  divu dienu laikā pēc Līguma 1.2. punktā minētās tāmes saskaņošanas dienas un pabeigt divu kalendāro nedēļu laikā.

2.2.5. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.6. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.7. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;

2.2.8. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.9. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.

- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;

2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Pasūtītājs divu darba dienu  laikā pēc darbu izpildes tāmes objektam saskaņošanas (Līguma punkts 1.2),  Līguma izpildes nodrošinājuma saskaņā  ar Iepirkuma nolikumā pielikumā Nr.2 pievienoto veidni un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 20% apmērā no konkrētā objekta tāmes summas.

  - Pēc Izpildītāja iesniegto darbu izpildes aktu apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā objektā  veiktajiem  darbiem. Izpildīto darbu summas tiks samazināta par:

- izmaksāto avansa summu  par darbiem objektā;

- Līguma ieturējuma naudu 10 % apmērā no izpildīto darbu summas objektā.

Izpildītāja iesniegtais  rēķins tiek apmaksāts 10 darba dienu laikā no darbu pieņemšanas akta  apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Līguma ieturējuma naudu Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no garantijas perioda nodrošinājuma polises, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Izpildītājs pēc saviem ieskatiem  garantijas perioda nodrošinājuma polisi var iesniegt vienlaikus par vairākiem objektiem vai arī katru objektu atsevišķi.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

  - Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

  - Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas katrā no objektiem  iesniedz Pasūtītājam aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem objektā.

  - Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas (paziņošanas) dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

- Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

- Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājs, nododot apakšuzņēmējam līgumā minētos darbus, piecas darba dienas pirms  apakšuzņēmēja  piesaistes par to  rakstiski  informē  Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____(______________) lapām, tai skaitā:

-	Līguma teksts  uz ______ (___________) lapām;

- Tehniskās specifikācijas  uz ____(_________)  lapām;

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne ( Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2) uz 1 lapas;

- Ieturējuma naudas garantijas veidne uz 1 lapas.

Līgums ir cauršūts un abu pušu parakstīts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

Līguma Nr.______________ Pielikums

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2127

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

- nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

- Nolikuma pielikums Nr.1

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads, LV-2114.

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai „Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam EUR 300,00 (summa vārdiem ), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads, LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai  „Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam EUR 300,00  (summa vārdiem), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- Nolikuma pielikums Nr.2

- Līguma izpildes  nodrošinājums

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. nr. 50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. _________________				   		____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine, Olaine, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka vai Apdrošināšanas sabiedrība) neatsaucami  apņemamies samaksāt Pasūtītājam  EUR 2000,00                 (Divi tūkstoši  EUR) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

- Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

- Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,

- Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķināta  soda naudas  summa pārsniedz 10 % no darbu izpildes  summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 24 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā (Apdrošināšanas sabiedrībā) ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

<Bankas zīmoga nospiedums>

- Nolikuma pielikums Nr.3

- Personas, uz kuras kvalifikāciju

- pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- PERSONAS, UZ KURAS kvalifikāciju PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” iepirkuma IDN: AS OŪS 2016/3, Olaine.

Ar šo < Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>);

- 2. apliecina, ka ir informēts ka pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā plāno balstīties uz <Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds> kvalifikāciju <norādīt tieši kādas kvalifikācijas prasību izpilde tiek i nodrošina saskaņā ar nolikuma punktu 5.3.2.)

3. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts > un

nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, , speciālistu) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- Nolikuma pielikums Nr.4:

- Veikto būvdarbu saraksta veidnes paraugs

VEIKTO DABU  SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- informācija) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 5.3.2. apakšpunktā prasīto pieredzi

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām