## Kopsavilkums
Aizpilda pretendents
Iepirkums “Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/3, Olaine)
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Kopsavilkuma aprēķins
Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Tāmes izmaksas (Euro)
1 | Vannas istabas stāvvadu komplekta nomaiņa piecstāvu dzīvojamā mājā | 0
2 | Virtuves stāvvadu komplekta nomaiņa piecstāvu dzīvojamā mājā | 0
Pavisam kopā bez PVN |  | 0
PVN, 21 % | PVN, 21 % | 0
Pavisam kopā ar PVN |  | 0
Izpildītājs:

## vannas ist.
Aizpilda pretendents
Iepirkums “Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/3, Olaine)
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Objekts: Vannas istabas stāvvadu komplekta nomaiņa piecstāvu dzīvojamā mājā
Darbu raksturojums: Ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | Vara caurules d.18 montāža | t. m. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vara caurules d.22 montāža | t. m. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vara caurules d.28 montāža | t. m. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cauruļu stiprinājumu d.18-28 montāža | t. m. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļu izolācija d.18-22x9 | t. m. | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļu izolācija d.28x9 | t. m. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fasondaļas | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dvieļu žāvētājs l=700 d.25 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dvieļu žāvētāju dekoratīvais turētājs | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāna d.½'' montāža | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lodveida krāna d.¾'' montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāna d.1'' montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K.Ū. Balansēšanas vārsts d.¾'' | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pielsēgums dzīvokļu iekšējiem ūdensvadiem (tai skaitā ūdens mērītāju novietojuma maiņa) | vietas | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pieslēgums ēsošiem ūdensvada guļvadiem ēkas pagrabā | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ugunsdrošības gredzens d110 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PVC-caurule d.110 montāža | t. m. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cauruļu stiprinājumu d.110 montāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PVC-fasondaļas | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PVC reviziju d.110 montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Caurules demontāžā | t. m. | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Esošo sēdpoda demontāža un uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vēcā sēdpoda demontāža un jauna sēdpoda piegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cauruļu izolācija d.110 KK-AL | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pieslēgums dzīvokļa kanalizācijas tīkliem | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pieslēgums ēsošiem knalizācijas guļvadiem ēkas pagrabā un kanalizācijas vetilācijas izvadam | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Stāvvadu nišu atvēršana | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Stāvvadu nišu aizvēršana | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pārseguma paneļu izkalšana cauļvadu šķērsojuma vietās un pārseguma paneļu remonts |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lūkas 30 x 30 cm montāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas |  | 23.59% | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | __% | [10 empty] | 0
34 | Pieskaitāmie izdevumi |  | __%
35 | Pavisam kopā bez PVN | [12 empty] | 0
36 | Pievienotās vērtības nodoklis |  | 21% | [10 empty] | 0
37 | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Izpildītājs:

## virtuve
Aizpilda pretendents
Iepirkums “Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/3, Olaine)
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Objekts: Virtuves stāvvadu komplekta nomaiņa piecstāvu dzīvojamā mājā
Darbu raksturojums: Ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | Vara caurules d.18 montāža | t. m. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vara caurules d.22 montāža | t. m. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vara caurules d.28 montāža | t. m. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cauruļu stiprinājumu d.18-28 montāža | t. m. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļu izolācija d.18-22x9 | t. m. | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļu izolācija d.28x9 | t. m. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vara fasondaļas | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāna d.½'' montāža | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāna d.¾'' montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāna d.1'' montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K.Ū. Balansēšanas vārsts d.¾'' | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pielsēgums dzīvokļu ieksējiem ūdensvadiem (tai skaitā ūdens mērītāju novietojuma maiņa) | vietas | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pieslēgums ēsošiem ūdensvada guļvadiem ēkas pagrabā | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ugunsdrošības gredzens d.50 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ugunsdrošības gredzens d.75 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PVC caurules d.50 montāža | t. m. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PVC caurules d.75 montāža | t. m. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cauruļu stiprinājumu d.50 -d.75 montāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PVC fasondaļas | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PVC reviziju d.50 montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PVC reviziju d.75 montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Caurules demontāžā | t. m. | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cauruļu izolācija d.50-75 KK-AL | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pieslēgums dzīvokļa kanalizācijas tīkliem | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pieslēgums ēsošiem knalizācijas guļvadiem ēkas pagrabā un kanalizācijas vetilācijas izvadam | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Stāvvadu nišu atvēršana | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Stāvvadu nišu aizvēršana | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pārseguma paneļu izkalšana cauļvadu šķērsojuma vietās | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lūkas 30 x 30 cm montāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas |  | 23.59% | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | __% | [10 empty] | 0
33 | Pieskaitāmie izdevumi |  | __%
34 | Pavisam kopā bez PVN | [12 empty] | 0
35 | Pievienotās vērtības nodoklis |  | 21% | [10 empty] | 0
36 | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Izpildītājs: