## Jelgavas 7, PPR
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas Jelgavas iela 7, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
(identifikācijas Nr.AS OŪS 2017/1)
Tehniskās specifikācijas
Polipropilēna caurules
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: daudzdzīvokļu ēka Olainē, Jelgavas iela 7
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/1
Darbu raksturojums: 7 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/1 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 179 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ū1 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T3, T4 sistēmas (guļvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 ar montāžu | DN25 | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu | DN50 | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN20 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija PAROC PSALCT 35x30, grūti degoša ar montāžu |  | m | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
9 | Izolācija PAROC PSALCT 35x30, grūti degoša ar montāžu |  | m | 109 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | Izolācija PAROC PSALCT 35x30, grūti degoša ar montāžu |  | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija PAROC PSALCT 42x30, grūti degoša ar montāžu |  | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija PAROC PSALCT 64x30, grūti degoša ar montāžu |  | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN20 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 296 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 sistēmas (guļvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Noslēgtapa tīrīšanai ar montāžu |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ū1 sistēma (stāvvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN15 | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN20 | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša montāža, tai skaitā pagraba grīdā |  | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Skat.lūkas 300x300 ar uzstādīšanu |  | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stāvvadu zemēšana |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pieslēgšana esošajiem tīkliem dzīvokļos ar montāžu |  | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T3, T4 sistēmas (stāvvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN15 | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN20 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 180 |  |  | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) ar montāžu |  | vieta | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stāvvadu zemēšana |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 sistēmas (stāvvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu ar montāžu | DN100 | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kanalizācijas vetilācijas iestrāde jumta segumā |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sēdpoda demontāža un montāža ar palīgmateriāliem |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgdarbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Stāvvadu šahtu aizmūrēšana, sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | % | 0 | [8 empty] | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virs izdevumi (_____%) |  | % | 0 | [10 empty] | 0
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | % | 0 | [10 empty] | 0
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | % | 23.59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| Pavisam kopā bez PVN | [13 empty] | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | % | 21 | [10 empty] | 0
| Pavisam kopā ar PVN | [13 empty] | 0
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.
Note on E56: User:
Note on B67: User: Būtu jāprecizēs DN Projekta ir 100 dabā droši vien vismaz 160 cik būtu nepieciešams ? Jautājums adresēts Ivetai.