APSTIPRINĀTS

Ar AS “Olaines ūdens un siltums”

iepirkumu komisijas lēmumu

2015.gada 2.jūlija sēdē

Protokols Nr.1

Atklātā konkursa

„Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”

nolikums

IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine

Olaine

2015

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: AS OŪS 2015/07, Olaine

  - Pasūtītājs: AS “Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 50003182001

AS “Citadele banka”

Norēķinu konts Nr. LV15 PARX 0015699680001

Tālrunis: +371 67963102

Fakss: +371 67146711

E-pasts: info@ous.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Viesturs Liepa – AS “Olaines ūdens un siltums” Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, tālr.67964281; 26411988, e-pasts: viesturs.liepa@ous.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota saskaņā ar AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2015.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.359 (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets

Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā)  demontāža un montāža (turpmāk – Pakalpojums), iepirkums ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

- I daļa - 9-stāvu dzīvojamā mājā Parka ielā 12, Olainē, Olaines novadā (6 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa, tai skaitā 2 vannas istabas, 2 virtuves un 2 vannas istabas un virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- II daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Stacijas ielā 10, Olainē, Olaines novadā (17 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- III daļa - 5-stāvu dzīvojamā mājā Stacijas ielā 42, Olainē, Olaines novadā (15 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu  nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā).

Pretendents piedāvājumu var iesniegt par visām iepirkuma daļām vai par atsevišķām iepirkuma daļām.

Darbi veicami atbilstoši šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums), tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (pielikums Nr.8) un projekta dokumentācijā (turpmāk – Vienkāršotās renovācijas projekti) (pielikums N.14)  noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma metode

Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).

  - Iespējas iepazīties ar Konkursa Nolikumu

    - Ieinteresētie piegādātāji ar Konkursa Nolikumu var iepazīties AS “Olaines ūdens un siltums” mājas lapā internetā www.ous.lv .

    - Visa aktuālā informācija par Konkursu ir pieejama AS “Olaines ūdens un siltums” interneta mājas lapas www.ous.lv sadaļā „Iepirkumi”.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta – Olaine, Olaines novads

    - Līguma izpildes termiņš:

      - iepirkuma I daļai - 9-stāvu dzīvojamai mājai Parka ielā 12, Olainē 40 dienas;

      - iepirkuma II daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas  ielā 10, Olainē 85 dienas;

      - iepirkuma III daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 42, Olainē 85 dienas.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2015.gada 10.augustam plkst.11.00 AS “Olaines ūdens un siltums” sekretariātā, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +37167963102, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.9.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.9.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

      - kuru ārējais  iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar šī Nolikuma 1.11.1.punktu prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Līdz iepirkuma nolikuma punktā 1.9.1. noteiktam termiņam saņemtos un nolikuma 1.11.1.punktu prasībām noformētos piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu reģistrācijas lapā, norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.9.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti AS “Olaines ūdens un siltums” sēžu zālē, Kūdras ielā 27, Olainē, 2015.gada 10.augustā plkst.11.00.

    - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot:

- pretendentu;

- piedāvājuma iesniegšanas laiku;

- piedāvāto līguma cenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

    - Pēc visu piedāvājumi atvēršanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

-	atzīme „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”  IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine”;

- atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 10.augustam plkst.11.00”.

    - Piedāvājums sastāv no trīs daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par pretendentu”, kas sagatavota saskaņā ar Nolikuma 3.1. punkta prasībām;

- 2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar  Nolikuma 3.2.punkta prasībām;

- 3.daļa „Finanšu piedāvājums’, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma  3.3.punkta prasībām.

    - Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un aizzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 2 (divas) kopijas (atsevišķi 1.11.4.punktā noteiktajā kārtībā cauraukloti un aizzīmogoti sējumi) ar atzīmēm „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas parakstīta, atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. Piedāvājumam pievieno  CD,  kurā  ievietoti  piedāvājuma visu 1.11.2.punktā nosaukto daļu  kopijas elektroniski.  (CD  datu  nesējs;  vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office rīkiem nolasāmā formātā, ar pieejamu teksta meklēšanas, kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti. Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt teksta meklēšanas funkcionalitāti tādiem dokumentiem, ko izsniedz citas iestādes vai institūcijas (izziņas, atsauksmes u.tml.), pasūtītājs šādus „pdf” formātā noformētus dokumentus atzīs par atbilstošiem konkursa nolikuma prasībām arī tad, ja teksta meklēšanas funkcionalitāte tajos netiks nodrošināta. Pretendenta paša sagatavotajiem dokumentiem (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums u.tml.), kas elektroniskā formā būs noformēti MS Office formātā, ir jānodrošina teksta meklēšanas funkcionalitāte. Elektroniskā formā noformētiem dokumentiem nav nepieciešams nodrošināt juridisku spēku, līdz ar to tiem nav jāsatur pilnvarotas personas paraksts. Uz CD jābūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. Piedāvājumu vērtēšanas laikā, šaubu gadījumā priekšroka tiks dota dokumentu oriģināliem, kas būs iesniegti papīra dokumentu veidā.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un pretendenta pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pretendenta pieteikumā (Pielikums Nr.1) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.2.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.9.4.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

## Papildus informācijas pieprasīšana par konkursa Nolikumu

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par konkursa Nolikumu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.2.punktā norādīto adresi. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai Komisija to varētu sniegt 1.12.2.punktā norādītājā termiņā.

    - Komisija sniedz papildu informāciju piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Papildus informācija tiek nosūtīta pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek ievietota AS “Olaines ūdens un siltums” interneta mājas lapas www.ous.lv sadaļā „Iepirkumi”, pievienojot Konkursa Nolikumam.

  - Grozījumu veikšana konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā, ja konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu konkursa Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) interneta mājas lapā www.iub.gov.lv.

    - Ja konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem Konkursa Komisija informē pretendentus, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, ka arī publicē AS “Olaines ūdens un siltums” interneta mājas lapā www.ous.lv.

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Lai vienotos par iespējamo objektu apskates laiku, jāsazinās ar Viesturu Liepu pa tālruni +371 26411988.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - PIL 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā:

      - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot PIL 39.1 panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto gadījumu):

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot PIL 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus).

      - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot PIL 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā noteikto gadījumu);

      - nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs PIL 39.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

      - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;

      - pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām vai saskaņā ar PIL atklātajā konkursā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Atlases prasības attiecas uz pretendentu un šādām pretendenta piesaistītajām personām:

      - atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku;

      - atsevišķi uz katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām (izņemot Nolikuma 2.1.1.1.punkta prasības).

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz tās valsts normatīvie akti.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), apakšuzņēmējs vai cita persona (ja Pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju vai citu personu un balstīties  uz viņas iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts vai līdz būvdarbu  uzsākšanai būs reģistrējies  Būvkomersantu reģistrā, vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būs jāiesniedz pasūtītājam  civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise būs jāiesniedz pie iepirkuma līguma slēgšanas.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais gada apgrozījums būvniecības pakalpojumos pēdējo trīs gadu laikā (2012.g., 2013.g., 2014.g.) pārsniedz piedāvāto līgumcenu bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

  - Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) apdzīvotu daudzdzīvokļu ēku, ar dzīvokļu skaitu 30 un vairāk, ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un  guļvadu renovācijas (nomaiņas) darbus. Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta pieredzi par tā darbības gadiem. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie objekti, kuros darbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi būs pilnībā pabeigti.

    - Pretendentam jānodrošina iepirkuma līguma izpildē sertificēts būvdarbu vadītājs, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis vismaz 1 (vienas) apdzīvotu daudzdzīvokļu ēkas, ar dzīvokļu skaitu 30 un vairāk,  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un  guļvadu renovācijas (nomaiņas) darbus.

    - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentu atlases dokumenti

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

      - Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību  nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

      - dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgās personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Ārvalstīs reģistrēta Pretendenta, personālsabiedrības un personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmumu reģistra datu bāzē patstāvīgi.

    - Gadījumā, ja pretendents vai tā piesaistītā persona piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, nepieciešams iesniegt,  Pretendenta vai tā piesaistīto personu apliecinājumus, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, līdz darbu uzsākšanai  Pretendents  vai tā  piesaistītā persona būs reģistrēti Būvkomersantu reģistrā.

    - Atbilstoši 2.3.1. punktam izziņa par Pretendenta, vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja Pretendents balstās uz citas Personas finanšu iespējām), gada vidējo finanšu apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un vidējo gada apgrozījumu. Pretendents Nolikuma 2.3.punktā noteiktās prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli var nodrošināt, balstoties uz citas Personas iespējām, ja Pretendents un cita persona veido personu apvienību, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. Izziņu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona.

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) iepriekšējos piecos gados veikto Būvdarbu saraksts, atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (pielikums Nr.9), saskaņā ar 2.4.1. apakšpunkta prasībām, kā arī pasūtītāju atsauksmes  un darbu pieņemšanas nodošanas akti un/vai cita dokumentācija, kas apliecina, ka objektā ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un  guļvadu renovācijas (nomaiņas) darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam, kas apliecina par 2.4.1. apakšpunktā noteikto darbu kvalitatīvu izpildi. Jaundibinātiem uzņēmumiem/ uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par iepriekš prasītajiem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (pielikums Nr.3), kurā tiek norādīta informācija, kas apliecina Nolikuma 2.4.2. apakšpunktā noteiktā speciālista pieredzi.

    - Pretendenta piedāvātā speciālista CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (pielikums Nr.4).

    - Ja Pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

      - visu apakšuzņēmējiem nododamo Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu saraksta veidnei (pielikums Nr.6);

      - (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (pielikums Nr.7) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu sarakstā norādītos Darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, vai un/ vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmumu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

      - apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinātā informācija saskaņā ar Iepirkuma nolikuma punktu 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., kā arī

      - dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;

    - Ja Pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu un līguma izpildes nodrošinājumu iesniedz Apdrošināšanas sabiedrības polisi, tad Pretendentam kopā ar piedāvājuma nodrošinājumu un līguma izpildes nodrošinājumu ir jāiesniedz maksājumu uzdevumu kopijas, kas apstiprina, ka par Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajām polisēm ir samaksāts.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (pielikums Nr.13), pamatojoties uz Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.8) un Vienkāršotās renovācijas projektos (pielikums Nr.14) noteikto.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (pielikums Nr.9).

    - Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu euro un centos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata atsevišķi katrai pozīcijai.

    - Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu nodrošināšanu.

    - Visām izmaksu pozīcijām jābūt iekļautam piedāvātajā līguma  cenā.

    - Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Komisija visus piedāvājumus vērtē četrās kārtās:

    - piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - pretendentu atlase;

    - tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.11.punktā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentu atlase

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

    - Nolikuma 2.1.punktā (PIL 39.1panta pirmās daļas) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentiem, kuriem atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajām piedāvājumu izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (saskaņā ar PIL 39.1panta 5.daļas 1.punktu).

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc pretendentu atlases, turpinot vērtēšanu, Komisija pārbauda pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.2.punkta prasībām un Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.8) prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas, Komisija veic atbilstošo Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautas aritmētiskās kļūdas:

      - ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo;

      - par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Komisija finanšu piedāvājumu izvērtē, vai saskaņā ar PIL iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija, pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši var attiekties uz:

      - sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

      - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

      - piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

      - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi;

      - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Ja pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, iepirkuma komisija konsultējas ar pretendentu, izvērtējot skaidrojumā minētos faktorus.

    - Ja, izvērtējot pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

  - Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija katrā iepirkuma procedūras daļā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, Komisija, lai pārbaudītu vai izvēlētais pretendents nav izslēdzams PIL 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minēto apstākļu dēļ, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par:

      - Nolikuma 2.1.1.1. - 2.1.1.3.punktos minētiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

      - Nolikuma 2.1.1.3.puntā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistrā;

      - Nolikuma 2.1.1.4.punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

    - Pēc Nolikuma iepriekš minētajos apakšpunktos norādīto pārbaužu veikšanas, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta noteikšanu par uzvarētāju kādā no iepirkuma daļām  vai izslēgšanu no tajā turpmākās dalības Konkursā.

# PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls EUR 300  (trīs simti  eiro)  apmērā par katru piedāvājuma daļu. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (pielikums Nr.2).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

    - līdz dienai, kad Pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto līguma nodrošinājumu;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls pretendentam tiek atgriezts šādos gadījumos:

    - Noraidītajiem pretendentiem – pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkuma Konkursa uzvarētāju;

    - Konkursa uzvarētājam – pēc tam, kad ir parakstīts iepirkuma līgums un iesniegts iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu (pielikums Nr.11);

    - Visiem pretendentiem – ja Konkurss tiek izbeigts bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus iesniegtos piedāvājumus;

    - Pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija triju darba dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto pasta adresi un e-pastu vai faksu.

  - Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai IUB interneta mājas lapā www.iub.gov.lv iepirkuma Komisija nosūta triju darba dienu laikā pēc tam, kad informēti pretendenti saskaņā ar 6.1.punktu, ka arī iepriekšminētais paziņojums tiks ievietots AS “Olaines ūdens un siltums” mājas lapā www.ous.lv.

# LĪGUMS

# Līgumu ar uzvarējušo pretendentu Pasūtītājs slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas laika beigām saskaņā ar PIL 67.panta otrajā daļā noteikto.

# Līgumu slēdz, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un līguma projekta (pielikums Nr.10) nosacījumiem.

  - Pretendentam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības avansa maksājuma garantija (pielikums Nr.12) un līguma izpildes nodrošinājums 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (pielikums Nr.11).

    - Nosacījums par avansa maksājuma garantijas iesniegšanu attiecināms tikai tādā gadījumā, ja Pretendentam ir nepieciešams saņemt avansa maksājumu.

# KONKURSA IZBEIGŠANA

  - Komisija var jebkurā laikā izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Konkursa izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā, Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR IUB interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma Komisija nosūtīs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad informēti pretendenti saskaņā ar 8.2.punktu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Komisijas tiesības

# Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

# Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

# Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

# Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

# Izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu IUB un visiem pretendentiem.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Komisijas pienākumi

# Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

# Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

# Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

# Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, vismaz 5 dienas pirms plānotās sanāksmes par to ievietojot atbilstošu paziņojumu AS “Olaines ūdens un siltums” mājaslapā internetā (www.ous.lv), ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņemti vismaz divi piegādātāju priekšlikumi, rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

# Ievietot AS “Olaines ūdens un siltums” mājaslapā internetā (www.ous.lv) informāciju par ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem ieinteresēto piegādātāju jautājumiem un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm vismaz piecas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas.

# Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# Pretendenta tiesības

# Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

# Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

# Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs nevēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

# Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

# Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību PIL noteiktajā kārtībā un gadījumos.

# Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# Pretendenta pienākumi

# Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

# Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

# Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

# Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

# LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			V.Liepa

1.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

# Pretendenta pieteikums

# par piedalīšanos Atklātā konkursā “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”

| AS “Olaines ūdens un siltums” Iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam nodrošināt Konkursā „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar Konkursa Nolikumu un piekrītot visām Konkursa Nolikumā minētajām prasībām par līgumcenu:

- iepirkuma I daļai -  9-stāvu dzīvojamai mājai Parka ielā 12, Olainē, Olaines novadā par summu EUR _________       _                      (summa vārdiem) (bez PVN);

- iepirkuma II daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas  ielā 10, Olainē, Olaines novadā, par summu EUR ______                    ___           (summa vārdiem) (bez PVN);

- iepirkuma III daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 42, Olainē, Olaines novadā, par  summu EUR _________                               (summa vārdiem) (bez PVN);

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā Konkursā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pakalpojuma nodrošināšanai mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus _________________________,

kad___________________________ (atrunā gadījumus, kad tiks piesaistīti apakšuzņēmēji).

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju.]

2.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras ielā 27, Olainē,

Olaines novadā, LV-2114

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam …. EUR (……. euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Bankas zīmoga nospiedums>

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras ielā 27, Olainē,

Olaines novadā, LV-2114

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai „ Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam …….EUR (……… eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

3.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikuma 2.4.2. punktā noteiktajai prasībai | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |

4. pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| *Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

*Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem vadītājiem būvdarbu līgumiem, kuri apliecina Nolikuma 2.4.2.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto pieredzi

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

**[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

** Attiecas uz ārvalstu speciālistiem

5. pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

VEIKTO DABU  SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums, norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Veikto darbu sarakstā pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem darbiem, kas apliecina Nolikuma  2.4.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.

6. pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU DAĻU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo Darbu apjoms (% no Darbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo Darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

7. pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

AS „Olaines ūdens un siltums”,

Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (id.Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu AS „Olaines ūdens un siltums”, reģ. Nr. 50003182001, Kūdras  iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus darbus:

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

# Tehniskā specifikācija

Iepirkums „ Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”

Iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine

## Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un aprēķinot veicamo darbu izmaksas, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

- pirms darbu uzsākšanas darbu Izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju, izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

- darbu izpildes laikā objekti būs apdzīvoti un līdz ar to darbi ir jāveic pa atsevišķiem stāvvadu komplektiem, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdens apgāde;

- darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;

- Pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošana objektā;

- Izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

- Izpildītājs ir atbildīgas par darbu izpildei paredzēto materiālu uzglabāšanu;

- pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Dokumentācija:

- ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā tiek veikta saskaņā ar katru konkrētam objektam izstrādāto ēkas vienkāršotās renovācijas projektu, pirms darbu uzsākšanas, Olaines novada būvvaldē noformējot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti.

- darbu izpilde starpposmos tiek nodota ar darbu apjomu pieņemšanas nodošanas aktiem (akts -  Forma 2);

- par veikto darbu izpildi katrā konkrētā dzīvokļa īpašumā tiek sastādīts faktiski veikto darbu un izmantoto materiālu uzmērīšanas akts, kura sastādīšanā piedalās darbu Izpildītājs, Pasūtītāja pārstāvis un dzīvokļa īpašnieks;

- par darbu  izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas  nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī veicot foto fiksāciju pa  atsevišķiem darbu etapiem;

- pēc visu darbu pabeigšanas Darbu Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpilddokumentāciju;

- pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas, tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Darbu izmaksas un apjomi:

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, atbilstoši  Tehniskajās specifikācijās norādītajām. Ja pretendents patvaļīgi būs izmainījis darba apjomu mērvienības, iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras  Nolikumam.

- Darbu izmaksas katram konkrētam darba veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

- Nosakot vienības izmaksas, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijās uzrādītie darba apjomi atbilst faktiskajam un visi iespējamie materiālu atgriezumi un atlikumi ir iekļaujami vienības cenā.

- Ja saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem pievienotajās Tehniskajās specifikācijās un Darba uzdevumā kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un darbu Izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā.

- Prasības kosmētiskā remonta un apdares darbiem:

- darbu izpildes laikā pretendentam darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi  dzīvokļu labiekārtojumi;

- piedāvājumā norādīto darbu izmaksās jāparedz sienu un apmetuma  atjaunošanas darbi, tai skaitā  mūrēšanas, apmešanas  un špaktelēšanas darbu izpilde tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgais saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls;

- nepieciešamie dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidi, apjomi un izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

- Gadījumā, ja darbu izpildi nav iespējams veikt bez dzīvoklī uzstādīto sanitārtehnisko iekārtu nomaiņas, pasūtītājs un darbu izpildītājs par šo darbu izpildi vienosies atsevišķi - sastādot papildus darbu aktus. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

### Materiāli

### Tehniskajās specifikācijās un projekta dokumentācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem  (līdzvērtīgiem)  materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam. Gadījumā, ja pretendents ir paredzējis ekvivalentu materiālu un izstrādājumu pielietošanu, to nepieciešams norādīt pretendenta tehniskajā piedāvājumā, pievienojot dokumentāciju, kas raksturo materiālu un izstrādājumu tehniskās īpašības.

### Veicot ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) montāžas darbus un to pievienojumus esošiem tīkliem, ir aizliegts izmantot melna metāla vai arī cinkotus vai hromētus  melnā metāla  savienojumus.

Visi galvenie darbu izpildei izmantojamie materiāli pirms to piegādes objektā ir jāsaskaņo ar  Būvuzraugu.

Darba apjomu un izmantojamo materiālu saraksti pievienoti iepirkuma nolikuma  elektroniskā EXCEL formātā.

9.pielikums iepirkumam

Id. Nr.AS OŪS 2015/07, Olaine

# Finanšu piedāvājums

Atklātam konkursam “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”

AS “Olaines ūdens un siltums”, 2015.gada „___”. ____________

Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds : ______________________________

Adrese: ___________________________________________________

Esam iepazinušies ar iepirkuma Id.Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine, „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” Nolikumu, piekrītam tā nosacījumiem un piedāvājam veikt dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām:

| iepirkuma I daļai - 9-stāvu dzīvojamai mājai Parka ielā 12, Olainē, Olaines novadā, cena EUR, bez PVN. Summa skaitļos Summa vārdos |  |
| --- | --- |
| iepirkuma II daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 10, Olainē, Olaines novadā, cena EUR, bez PVN Summa skaitļos Summa vārdos |  |
| iepirkuma III daļai - 5-stāvu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 42, Olainē, Olaines novadā , cena EUR, bez PVN Summa skaitļos Summa vārdos |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma Nolikums pretendentiem un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

__________________________ ______________ ____________________

(Vadītāja amata nosaukums, paraksts , atšifrējums)

Z.V.

10.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

# LĪGUMA PROJEKTS Nr.

2015.gada ___.__________

AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un __________________________ vienotais reģ. Nr. ________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, ______________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2015.gada ________.__________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine (turpmāk tekstā Iepirkums)  ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņas darbus, objektā/os _______________________________

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus par kopējo  summu __________________ EUR (______________euro, ______ centi) un PVN 21 %  ___________________ EUR (_______________________ euro, ______ centi), kas kopā sastāda __________________________________ (_____________________________________eur, ________ centi), saskaņā ar Izpildītāja iesniegto apjomu aprēķinu tāmēm  (pielikumā).

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītāja tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem katrā no Objektiem.

- 2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar darbu izpildes apjomu tāmi, kas sagatavota saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu, ievērojot nolikumā un vienkāršotās renovācijas projektā norādītās prasības;

2.2.2. darbus uzsākt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz  2015.gada __ ____________;

2.2.3. pirms darbu uzsākšanas katrā no Objektiem, saskaņojot ar Pasūtītāju, izlikt paziņojumus mājas iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

2.2.4. veikt darbus pa atsevišķiem stāvvadu komplektiem, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdensapgāde;

2.2.5. darba dienas beigās atstāt Objektu tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

2.2.6. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu Objektā;

2.2.7. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.8. nozīmēt sertificētu būvdarbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez būvdarba vadītāja uzraudzības.

- 2.3. Pasūtītāja tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina un avansa maksājuma garantijas (pielikums Nr.12) saņemšanas, izmaksā Izpildītājam avansu, kas atbilst 20 % no līgumā paredzētās veicamo darbu izmaksu summas _______________ EUR (______________ euro, ____ centi).

  - Darbu izpildes laikā Pasūtītājs var izmaksāt Izpildītājam starpmaksājumus par izpildītajiem darbiem saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2). Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiek pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā doto vienības cenu. Ja kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiek noteiktas, Pasūtītājam un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. Starpmaksājumu summa tiks samazināta proporcionāli izmaksātai avansa summai (20 %) un par līguma ieturējuma summu (10 % apjomā no izpildīto darbu summas).

  - Darbu apmaksa saskaņā ar apstiprinātajiem darbu izpildes aktiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegtos izpildīto darbu aktus un no Izpildītāja ir saņemts attiecīgs rēķins.

  - Noslēguma maksājums Izpildītājam tiks samaksāts pēc darbu pabeigšanas un visu darbu pieņemšanas, komisijas konstatēto defektu novēršanas visos Objektos. Noslēguma maksājuma summu Pasūtītājs izmaksās 10 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Ieturējuma summa  (10% apjomā no izpildīto darbu summas) tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas,  attiecīga noslēguma maksājuma  rēķina  un garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā tā sastādīšana nebūs iespējama.

4.2. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objektu nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un  pielietoto materiālu kvalitāti 4 (četru) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem divu nedēļu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Izpildītāja izsniegtā garantija neattiecas uz defektiem, kuri radušies, Pasūtītājam vai trešajām  personām pārkāpjot  izbūvēto komunikāciju ekspluatācijas noteikumus.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītajos termiņos, Pasūtītājs tos novērš ar saviem spēkiem vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

6. Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,1 % no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,1 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

7.1. Jautājumus, kas nav konkrēti noteikti un atrunāti Līguma tekstā, puses risinās saskaņā ar nolikumā  norādīto.

7.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.4 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_________) lappusēm, tai skaitā:

- Līguma teksts  uz _____ (_______) lappusēm;

- tāme uz ___ (__________)  lappusēm.

Līgums ir apzīmogots un abu pušu parakstīts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

| AS “Olaines ūdens un siltums” Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114, Norēķinu konts: LV15PARX 0015699680001 AS „Citadele banka” Tālr.67963102 | _____________________________ ______________________________ _____________________________ |
| --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs _______________M.Mazurs Valdes loceklis ____________________N.Ozoliņš Valdes loceklis____________________V.Liepa | ________________________ ___________ |

11.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. Nr.50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. _________________				   		____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/07, Olaine, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR  ________________ <līguma izpildes  nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 10 % no līguma summas, ieskaitot PVN> ____(< nodrošinājuma summa vārdiem> latus) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

- Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

- Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,

- Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķinātā  soda naudas  summa pārsniedz 10 % no Līguma summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 30 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Ja Pretendents plāno iesniegt kā līguma izpildes nodrošinājumu Apdrošināšanas sabiedrības polisi, tad tai ir jābūt bez nosacījumu apdrošināšanas sabiedrības garantijai.

12.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar Līguma 3.2.apakšpunktu  izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas, no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

13.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija par piedāvāto darba organizāciju, tai skaitā: jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības. Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.8)  un Vienkāršotās renovācijas projektiem  (pielikums Nr.14).

### Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks

Norādot, izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, izdalot katru no objektiem, laika grafiku, norādot  izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu un beigas, un ilgumu, kā arī jānorāda informācija par darbu izpildē piesaistīto personālu un tā sadalījumu pa Objektiem.

- Darbā Izmantojamie materiāli

Norādot, galvenos materiālus, tai skaitā: cauruļvadu un to veidgabalu un ventiļu, un piegādātāju sarakstu. Ja pretendēts plāno izmantot ekvivalentus materiālus, tehniskajam piedāvājumam jāpievieno  būvdarbu izmatošanai paredzēto  materiālu tehniskā dokumentācija, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību par izmantošanai paredzēto materiālu atbildību Tehnisko specifikāciju prasībām.

### Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās.

14.pielikums iepirkumam

Id. Nr. AS OŪS 2015/07, Olaine

Vienkāršotās renovācijas  projekti

| Objekta nosaukums | Izmantojamais renovācijas projekts | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| iepirkuma I daļai -9-stāvu dzīvojamā māja Parka ielā 12, Olainē, Olaines novadā | 9 - stāvu dzīvojamā māja Zemgales ielā 51, Olainē, Olaines novadā vienkāršotās renovācijas projekts | Tiks izmantots analogs daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotās renovācijas projekts |
| iepirkuma II daļai 5-stāvu dzīvojamā māja Stacijas ielā 10, Olainē, Olaines novadā, | 5-stāvu dzīvojamā māja Stacijas ielā 10, Olainē, Olaines novadā, Olaines novadā vienkāršotās renovācijas projekts |  |
| iepirkuma III daļai 5-stāvu dzīvojamā māja Stacijas ielā 42, Olainē, Olaines novadā | 5-stāvu dzīvojamā mājā Stacijas ielā 36, Olainē, Olaines novadā, Olaines novadā vienkāršotās renovācijas projekts | Tiks izmantots analogs daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotās renovācijas projekts |

- Vienkāršoto renovācijas projektu dokumentācijas papīra  formātā ir apskatāmas pie Pasūtītāja, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā. Vēlamo dokumentācijas saņemšanas laiku lūdzam saskaņot pa tālruni 67963102, kā arī to iespējams apskatīt PDF formātā AS “Olaines ūdens un siltums” mājas lapā internetā www.ous.lv , sadaļā “Iepirkumi”.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.