## Parka 8_CU
Tehnisko specifikāciju
2.pielikums
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16
Aizpilda pretendents
I iepirkuma daļa
„Dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
Tehniskās specifikācijas
1.tāme "Vara cauruļvadi"
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Parka iela 8
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16
Darbu raksturojums: 9 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un guļvadu nomaiņa
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var piedāvāt citus ekvivalentus (līdzvērtīgus) materiālus, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi, pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20caurule Ø25x4.2 ar motāžu | DN20 | m | 22
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN25 | m | 22
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø40x6.7 ar montāžu | DN32 | m | 73
4 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø50x8.3 ar montāžu | DN40 | m | 3
5 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Izolācija K-FLEX-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 22
7 | Izolācija K-FLEX-35/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 22
8 | Izolācija K-FLEX-40/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 74
9 | Izolācija K-FLEX-50/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 3
10 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN20 | gab. | 6
11 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN25 | gab. | 6
12 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN32 | gab. | 12
13 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
14 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
15 | Esošo cauruļvadu (U1) demontaža |  | m | 120
16 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1
17 | Lodveida ventīļu marķēšana atbilstoši dzīvokļiem |  | objekts | 1
18 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (guļvadi, pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø20x2.8 ar montāžu | DN15 | m | 21
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN20 | m | 101
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø32x4.5 ar montāžu | DN25 | m | 31
4 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø40x5.6 ar montāžu | DN32 | m | 76
5 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar motāžu |  | objekts | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 21
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 101
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 31
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 76
10 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 6
11 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN20 | gab. | 22
12 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN25 | gab. | 7
13 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN32 | gab. | 11
14 | Balansējošais vārsts PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 6
15 | Balansējošais vārsts PN16 ar montāžu | DN20 | gab. | 6
16 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
17 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
18 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 229
19 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
20 | Lodveida ventīļu marķēšana atbilstoši dzīvokļiem |  | objekts | 1
21 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
K1 sistēmas (guļvadi, pagrabā)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN75 | m | 22
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 47
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 12
5 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
7 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 69
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Vara caurules 18x1.0 ar montāžu | DN15 | m | 90
3 | Vara caurules 22x1.0 ar montāžu | DN20 | m | 60
4 | Vara caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Izolācija K-FLEX 18/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 90
6 | Izolācija K-FLEX 22/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 60
8 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 46
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Revīzijas lūkas, uzstādīšana, apdare |  | gab. | 46
11 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem dzīvokļos |  | vieta | 46
13 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža |  | m | 150
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Vara caurules 18x1.0 ar montāžu | DN15 | m | 72
2 | Vara caurules 22x1.0 ar montāžu | DN20 | m | 276
3 | Vara caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Izolācija K-FLEX 18/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 72
5 | Izolācija K-FLEX 22/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 276
6 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 46
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Dvieļu žavētājs (L=700mm, komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem) ar montāžu | DN25 | gab. | 23
9 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 46
11 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 348
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN50 | m | 90
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 90
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN50 ar montāžu |  | m | 90
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 90
6 | Revīzija ar montāžu | DN50 | gab. | 15
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 15
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN50 | gab. | 30
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 30
10 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
11 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objekts | 1
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 46
13 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 180
14 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
15 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1
16 | Izvads uz jumta |  | kompl. | 10
17 | Pieslēgums pie izvada |  | objekts | 1
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās) |  | gab. | 46
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 60
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 60
4 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objektam | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.

## Parka 8_PPR
Tehnisko specifikāciju
2.pielikums
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16
Aizpilda pretendents
I iepirkuma daļa
„Dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
Tehniskās specifikācijas
2.tāme "Polipropilēna cauruļvadi"
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Parka iela 8
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16
Darbu raksturojums: 9 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un guļvadu nomaiņa
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var piedāvāt citus ekvivalentus (līdzvērtīgus) materiālus, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi, pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20caurule Ø25x4.2 ar motāžu | DN20 | m | 22
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN25 | m | 22
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø40x6.7 ar montāžu | DN32 | m | 73
4 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø50x8.3 ar montāžu | DN40 | m | 3
5 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Izolācija K-FLEX-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 22
7 | Izolācija K-FLEX-35/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 22
8 | Izolācija K-FLEX-40/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 74
9 | Izolācija K-FLEX-50/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 3
10 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN20 | gab. | 6
11 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN25 | gab. | 6
12 | Lodveida krāns PN 16, ar montāžu | DN32 | gab. | 12
13 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
14 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
15 | Esošo cauruļvadu (U1) demontaža |  | m | 120
16 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1
17 | Lodveida ventīļu marķēšana atbilstoši dzīvokļiem |  | objekts | 1
18 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (guļvadi, pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø20x2.8 ar montāžu | DN15 | m | 21
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN20 | m | 101
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø32x4.5 ar montāžu | DN25 | m | 31
4 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurule Ø40x5.6 ar montāžu | DN32 | m | 76
5 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar motāžu |  | objekts | 1
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 21
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 101
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 31
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 76
10 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 6
11 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN20 | gab. | 22
12 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN25 | gab. | 7
13 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN32 | gab. | 11
14 | Balansējošais vārsts PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 6
15 | Balansējošais vārsts PN16 ar montāžu | DN20 | gab. | 6
16 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
17 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
18 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 229
19 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
20 | Lodveida ventīļu marķēšana atbilstoši dzīvokļiem |  | objekts | 1
21 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
K1 sistēmas (guļvadi, pagrabā)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN75 | m | 22
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 47
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 12
5 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
7 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 69
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 Ø20x4.2 ar montāžu | DN15 | m | 15
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 Ø25x4.2 ar montāžu | DN15 | m | 75
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 Ø32x5.4 ar montāžu | DN20 | m | 60
4 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Izolācija K-FLEX 22/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 15
6 | Izolācija K-FLEX 28/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 75
7 | Izolācija K-FLEX35/9, grūti degoša ar montāžu |  | m | 60
8 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 46
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Revīzijas lūkas, uzstādīšana, apdare |  | gab. | 46
11 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem dzīvokļos |  | vieta | 46
13 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža |  | m | 150
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 Ø25x4.2 ar montāžu | DN15 | m | 72
2 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 Ø32x5.4 ar montāžu | DN20 | m | 276
3 | Plastmasas PP-R GFR PN 20 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 72
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 276
6 | Lodveida krāns PN16 ar montāžu | DN15 | gab. | 46
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Dvieļu žavētājs (L=700mm, komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem) ar montāžu | DN25 | gab. | 23
9 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 46
11 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 348
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN50 | m | 90
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 90
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN50 ar montāžu |  | m | 90
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 90
6 | Revīzija ar montāžu | DN50 | gab. | 15
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 15
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN50 | gab. | 30
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 30
10 | Ugunsdrošības mastika ar montāžu |  | objekts | 1
11 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objekts | 1
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 46
13 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 180
14 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
15 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1
16 | Izvads uz jumta |  | kompl. | 10
17 | Pieslēgums pie izvada |  | objekts | 1
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās) |  | gab. | 46
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 60
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 60
4 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objektam | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.