## Parka 16_Cu
Tehnisko specifikāciju
3.pielikums
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20
Aizpilda pretendents
Iepirkuma 2.daļa
„Dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
Tehniskās specifikācijas
1.tāme "Vara cauruļvadi"
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Parka iela 16
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20
Darbu raksturojums: 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa, tai skaitā 8 vannas istabas un 8 virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var piedāvāt citus ekvivalentus (līdzvērtīgus) materiālus, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 32ar montāžu | DN32 | m | 60
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  |  | 60
4 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4
5 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 1
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 4
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 2
8 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN15 | gab. | 16
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Esošo cauruļvadu (T4) demontaža bēniņos |  | m | 150
11 | T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
12 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN100 | m | 40
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN75 | m | 8
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā ar montāžu |  | gab. | 3
5 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 4
6 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 4
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 48
9 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
10 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Vara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 140
2 | Vara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 132
3 | Vara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 80
4 | Vara caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 140
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 80
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 80
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | objekts | 1
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 78
12 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža |  | m | 352
13 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 78
14 | Stāvvadu zemēšana |  | objekts | 1
15 | Noslēgarmatūras marķēšana pagrabā, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Vara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 212
2 | Vara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 264
3 | Vara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 132
4 | Vara caurules veidgabali |  | objekts | 1
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 212
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 264
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 88
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 16
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 8
11 | Izlaides krāns | DN15 | gab. | 32
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
13 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 39
14 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
15 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) ar montāžu |  | vieta | 78
16 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 608
17 | Stāvvadu zemēšana |  | objekts | 1
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN75 | m | 180
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 180
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 un DN100 | objekts | 1
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 ar montāžu |  | m | 180
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 180
6 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 24
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 24
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN75 | gab. | 40
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 40
10 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objekts | 1
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 80
12 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 360
13 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
14 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1
15 | Pieslēgums pie izvada |  | objekts | 1
16 | Izvads uz jumta |  | kompl. | 16
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 80
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 96
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 80
4 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Parka 16_PPR
Tehnisko specifikāciju
3.pielikums
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20
Aizpilda pretendents
Iepirkuma 2.daļa
„Dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
Tehniskās specifikācijas
2.tāme "Polipropilēna cauruļvadi"
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Parka iela 16
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20
Darbu raksturojums: 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa, tai skaitā 8 vannas istabas un 8 virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var piedāvāt citus ekvivalentus (līdzvērtīgus) materiālus, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 32ar montāžu | DN32 | m | 60
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 60
4 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4
5 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 1
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 4
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 2
8 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN15 | gab. | 16
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Esošo cauruļvadu (T4) demontaža bēniņos |  | m | 60
11 | T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
12 | Noslēgarmatūras marķēšana, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
K1 sistēmas (guļvadi)- 1/2 ēka
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN100 | m | 40
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN75 | m | 8
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā ar montāžu |  | gab. | 3
5 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 4
6 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 4
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 48
9 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
10 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | PPR caurule Ø20x16.2 ar montāžu | DN15 | m | 140
2 | PPR caurule Ø25x20.4 ar montāžu | DN20 | m | 132
3 | PPR caurule Ø32x2.9 ar montāžu | DN25 | m | 80
4 | PPR ūdenim caurules veidgabali |  | objekts | 1
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 140
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-34/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 80
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 80
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | objekts | 1
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 78
12 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža |  | m | 352
13 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 78
14 | Noslēgarmatūras marķēšana pagrabā, saskaņojot ar pasūtītāju |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | PPR caurule Ø20x16.2 ar montāžu | DN15 | m | 212
2 | PPR caurule Ø25x20.4 ar montāžu | DN20 | m | 264
3 | PPR caurule Ø32x2.9 ar montāžu | DN25 | m | 132
4 | PPR (ūdenim) caurules veidgabali |  | objekts | 1
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 212
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 264
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-34/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 88
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 16
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 8
11 | Izlaides krāns | DN15 | gab. | 32
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
13 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 39
14 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
15 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) ar montāžu |  | vieta | 78
16 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 608
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN75 | m | 180
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 180
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 un DN100 | objekts | 1
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 ar montāžu |  | m | 180
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 180
6 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 24
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 24
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN75 | gab. | 40
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 40
10 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objekts | 1
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 80
12 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 360
13 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
14 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1
15 | Izvads uz jumta |  | kompl. | 16
16 | Pieslēgums pie izvada |  | objekts | 1
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 80
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 96
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 80
4 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.