## St34, PPR
Tehnisko specifikāciju
2.pielikums
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/14
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas Stacijas iela 34 Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
(identifikācijas Nr.AS OŪS 2017/14)
Tehnisko specifikāciju 2.pielikums
"Polipropilēna cauruļvadi"
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas iela 34
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/14
Darbu raksturojums: 15 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/14 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 10
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu | DN50 | m | 45
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN25 | m | 55
5 | Plastmasas PP-R caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC-34/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 55
7 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC-50/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 10
8 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC TL-64/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 45
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 15
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 15
11 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 3
12 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2
13 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
14 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 110
15 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1
16 | Ū1 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 ar montāžu | DN25 | m | 54
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 10
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu | DN50 | m | 45
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN20 | m | 55
6 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN25 | m | 55
7 | Plastmasas PP-R caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 55
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 55
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 54
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 10
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-60/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 45
13 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 45
14 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 15
15 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4
16 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2
17 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 3
18 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN15 | gab. | 15
19 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
20 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
21 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 219
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 52
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Noslēgtaps tīrīšanai ar montāžu |  | gab. | 15
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 7
5 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 52
7 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø20x3.4 ar montāžu | DN15 | m | 75
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x4.2 ar montāžu | DN20 | m | 50
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN25 | m | 198
4 | Plastmasas PP-R caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 75
6 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 50
7 | Kaučuka izolācija K-FLEX EC-34/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 198
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 74
9 | Skat.lūkas 300x300 ar uzstādīšanu |  | gab. | 74
10 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
12 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 323
13 | Pieslēgšana esošajiem tīkliem dzīvokļos, tai skaitā ūdens skaitītāja demntāža un montāža |  | gab. | 74
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x4.2 ar montāžu | DN15 | m | 262
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x5.4 ar montāžu | DN20 | m | 247
3 | Plastmasas PP-R caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/13-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 262
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-34/13-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 297
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 74
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 74
9 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos), tai skaitā ūdens skaitītāja demntāža un montāža |  | vieta | 74
11 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 509
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu ar montāžu | DN100 | m | 297
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 297
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 45
5 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 90
6 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
7 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 74
8 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 297
9 | Kanalizācijas vetilācijas iestrāde jumta segumā |  | gab. | 15
10 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
11 | Sēdpoda demontāža un montāža ar palīgmateriāliem |  | gab. | 74
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana |  | gab. | 74
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 90
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 74
4 | Stāvvadu šahtu aizmūrēšana, sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | vieta | 1
5 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1
6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.