## St40, Cu
B sadaļa
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas Stacijas iela 40, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
(identifikācijas Nr.AS OŪS 2017/4)
Tehniskās specifikācijas
Vara cauruļvadi
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 9 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas iela 40
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4
Darbu raksturojums: 7 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 8
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 30
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 54x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 8
5 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 42x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 30
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 1
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 7
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 4
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 38
11 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1
12 | Ū1 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 8
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 30
3 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 38
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 38
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 30
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 8
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 2
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 4
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 1
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4
11 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN25 | gab. | 7
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
13 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
14 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 76
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 45
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Noslēgtaps tīrīšanai ar montāžu |  | gab. | 6
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 7
5 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 45
7 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø35x1 | DN32 | m | 95
2 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 60
3 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 20
4 | Kapara caurules veidgabali |  | objekts | 1
5 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 35x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 95
6 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 28x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 60
7 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 18x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 20
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 55
9 | Skat.lūkas 300x300 ar uzstādīšanu |  | gab. | 55
10 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1
12 | Stāvvadu zemēšana |  | gab. | 7
13 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 175
14 | Pieslēgšana esošajiem tīkliem dzīvokļos, tai skaitā udensmērītāju demontāža un montāža. |  | gab. | 55
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø35x1 | DN32 | m | 190
2 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 220
| Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 40
3 | Kapara caurules veidgabali |  | objekts | 1
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG- 35/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 190
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG-28/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 220
| Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG-18/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 40
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 55
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 36
9 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos), tai skaitā udensmērītāju demontāža un montāža |  | vieta | 55
11 | Stāvvadu zemēšana |  | gab. | 7
12 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 450
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu ar montāžu | DN100 | m | 175
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 175
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 25
5 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 61
6 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
7 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 55
8 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 175
9 | Kanalizācijas vetilācijas iestrāde jumta segumā |  | gab. | 6
10 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
11 | Sēdpoda demontāža un montāža ar palīgmateriāliem |  | gab. | 36
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 55
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 61
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 55
5 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1
6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.

## St40, PPR
B sadaļa
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas Stacijas iela 40, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”
(identifikācijas Nr.AS OŪS 2017/4)
Tehniskās specifikācijas
Polipropilēna cauruļvadi
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs: ___________________
Objekts: 9 stāvu daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas iela 40
Iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4
Darbu raksturojums: 7 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/4 nolikuma prasībām. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 8
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 30
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 54x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 8
5 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 42x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 30
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 1
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 7
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 4
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 38
11 | Pieslēgums pie ievada |  | objekts | 1
12 | Ū1 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
T3, T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 8
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 30
3 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 38
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 38
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 30
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/30-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 8
7 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 2
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 4
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 1
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4
11 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN25 | gab. | 7
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
13 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objekts | 1
14 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 76
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagraba grīdā | DN100 | m | 45
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Noslēgtaps tīrīšanai ar montāžu |  | gab. | 6
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 7
5 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
6 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 45
7 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2
8 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objekts | 1
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 95
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 60
3 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN15 | m | 20
4 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
5 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 42x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 95
6 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 35x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 60
7 | Pretkondensāta/ siltumzolācija ST 28x9 K-Flex ar montāžu |  | m | 20
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 55
9 | Skat.lūkas 300x300 ar uzstādīšanu |  | gab. | 55
10 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1
12 | Esošo cauruļvadu (Ū1) demontaža |  | m | 150
13 | Pieslēgšana esošajiem tīkliem dzīvokļos, tai skaitā ūdensmērītāju demontāža un montāža |  | gab. | 55
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.5 ar montāžu | DN32 | m | 190
2 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.4 ar montāžu | DN25 | m | 220
| Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 ar montāžu | DN15 | m | 40
3 | Iekšējā ūdensvada caurule plastmasas PP-R veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
4 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG- 42/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 190
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG-35/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 220
| Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL DG-28/9 grūti degoša ar montāžu |  | m | 40
6 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 55
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
8 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 36
9 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objekts | 1
10 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos), tai skaitā ūdensmērītāju demontāža un montāža |  | vieta | 55
11 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 450
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu ar montāžu | DN100 | m | 175
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali ar montāžu |  | objekts | 1
3 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 175
4 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 25
5 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 61
6 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu |  | objekts | 1
7 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 55
8 | Esošo cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 175
9 | Kanalizācijas vetilācijas iestrāde jumta segumā |  | gab. | 6
10 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1
11 | Sēdpoda demontāža un montāža ar palīgmateriāliem |  | gab. | 36
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 55
2 | Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana |  | gab. | 47
3 | Stāvvadu šahtu aizvēršana ar mitrumizturīgo saplāksni un sienu un apmetuma atjaunošanas darbi, tai skaitā apmešanas un špaktelēšanas darbi līdz dekoratīvajai apdarei |  | kompl. | 55
5 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objekts | 1
6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objekts | 1
Kopā
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas (____%) |  | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virs izdevumi (_____%) |  | %
t.sk.darba aizsardzība
| Peļņa (_____%) |  | %
| Darba devēja soc.nodoklis (_____%) |  | %
Pavisam kopā bez PVN
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | %
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.