## Kūdras 19
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (identifikācijas Nr.AS OŪS 2016/9 Olaine)
Tehniskās specifikācijas
Kapara cauruļvadi
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: daudzdzīvokļu ēka Olainē, Kūdras ielā 19
Darbu raksturojums: 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaina, tai skaitā 8 vannas istabas un 8 virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x6.9 ar montāžu | DN32 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu | DN50 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aukstā ūdens skaitītāja pārcelšana uz siltummezgla telpu ar siltummezgla (U1) apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esošo cauruļvadu (U1) demontaža |  | m | 127 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pieslēgums pie ievada |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 40 ar montāžu | DN40 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 32ar montāžu | DN32 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-60/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-32/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN15 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN100 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN75 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā ar montāžu |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2 |  |  | 0
| Ū1 sistēma (stāvvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana |  | vieta | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža |  | m | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stāvvadu zemēšana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izlaides krāns | DN15 | gab. | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) ar montāžu |  | vieta | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža |  | m | 608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Stāvvadu zemēšana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN75 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 un DN100 | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN75 | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža |  | m | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pieslēgums pie izvada |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana un aizvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Būvgružu utilizācija |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Tiešās izmaksas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas |  | % | 23.59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | % | [9 empty] | 0 |  | 0
| Pavisam kopā bez PVN | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | % | 21 | [10 empty] | 0
| Pavisam kopā ar PVN | [13 empty] | 0
Sastādīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | [8 empty] | Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta numurs
Pretendenta nosaukums
Paraksts un tā atšifrējums, datums)
z.v.