## Stacijas 46
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamās mājas Stacijas ielā 46, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (identifikācijas Nr.AS OŪS 2016/5, Olaine)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas ielā 46
Darbu raksturojums: 6 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa, tai skaitā: 2 vannas istabas; 2 virtuves; 2 vannas istabas un virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
Pagraba maģistrāle
1 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) ar montāžu | kompl. | 1
2 | Iekšējā ūdensvada caurule PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 ar montāžu | m | 42
3 | Iekšējā ūdensvada caurule PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 ar montāžu | m | 65
4 | Iekšējā ūdensvada caurule PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 ar montāžu | m | 24
5 | PP-R cauruļu veidgabali | komlp. | 1
6 | Pretkondensāta izolācijas 42X13mm ar montāžu | m | 15
7 | Siltumizolācija 42X20mm ar montāžu | m | 21
8 | Pretkondensāta izolācija 35X13mm ar montāžu | m | 30
9 | Siltumizolācija 35X20mm ar montāžu | m | 45
10 | Siltumizolācija 28X20 mm ar montāžu | m | 30
11 | Lodveida ventīlis DN32 ar montāžu | gab | 3
12 | Lodveida ventīlis DN25 ar montāžu | gab | 16
13 | Lodveida ventilis DN20 ar montāžu | gab | 14
14 | Lodveida ventilis DN15 ar montāžu | gab | 7
15 | Balansējošais ventilis DN20 ar montāžu | gab | 7
16 | Izlaides krāns ar montāžu | gab | 21
17 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu | kompl. | 1
Stāvvadi
18 | Cietā kapara caurule DN28 mm ar montāžu | m | 180
19 | Cietā kapara caurule DN22 mmar montāžu | m | 320
20 | Cauruļu veidgabali ar montāžu | kompl. | 1
21 | Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.28 x 9 ar montāžu | m | 180
22 | Pretkondensāta izolācijas caurulei ar ārējo diametru d.22 x 9 ar montāžu | m | 320
23 | Dvieļu žāvētājs U veida DN25 (L=500) ar montāžu | kompl | 9
24 | Dvieļu žāvētājs U veida DN25 (L=700) ar montāžu | kompl | 18
25 | Dvieļu žāvētājs U veidaDN25 (L=900) ar montāžu | kompl | 9
26 | Dvieļu žāvētāju dekoratīvais stiprinājums | gab | 72
27 | Atzars uz dzīvokli DN15 ar montāžu | m | 120
28 | Lodveida ventilis DN 15 ar montāžu | gab | 108
K1 saitēma stāvvadi
29 | PVC Caurule ø110 ar montāžu | m | 185
30 | Isover izolācija 114x20mm (vai ekvivlents) ar montāžu | m | 185
31 | Cauruļu veidgabali ar montāžu | kompl. | 1
32 | Ugunsdrošības manžete ø110 ar montāžu | gab | 60
33 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) ar montāžu | kompl | 6
34 | Revīzijas stāvvadiem ø110 ar montāžu | gab | 24
35 | Revīzijas lūka 200x200 | gab | 24
36 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis | m3 | 0.3
K1 sistēma pagrabā
37 | PVC Caurule ø110 ar montāžu | m | 63
38 | PVC caurules Ø110 veidgabali ar montāžu | kompl. | 1
39 | Revīzijas vai tīrīšanas tapas Ø110 ar montāžu | gab | 27
40 | Stiprinājumi Ø110 ar montāžu | kompl. | 1
Stāvvadu betonēšana
41 | Stāvvadu (pārseguma paneļu) aizbetonēšana | vietas | 72
Demontāžas darbi
42 | Veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
43 | Kopā
44 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% )
45 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | _%
46 | Pavisam kopā bez PVN
47 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21%
48 | Pavisam kopā ar PVN
Izpildītājs: