- Jautājums

Lai saprastu cik MWh jāpiegādā un lai saražotu norādītos MWh pēc katla un cenu, mums ir nepieciešams zināt katlu lietderības koeficentus;

Atbilde:

Atbildot uz ieinteresētā piegādātāja  jautājumu  pievienojam informāciju par katlumājas uzstādīto katla iekārtu lietderības koeficientiem:

| Adrese kurā uzstādīta katla iekārtas | Katla iekārtas jauda | Katla iekārtas lietderība |
| --- | --- | --- |
| Jelgavas iela 4, Olaine | 8 MW | 92% |
| Jelgavas iela 4, Olaine | 0,9 MW | 87% |
| Jelgavas iela 4, Olaine | 0,9 MW | 87% |
| Jelgavas iela 4, Olaine | 0,9 MW | 87% |
| Katlumāja Jaunolaine, Jaunolaine | 3 MW | 82% |
| Katlumāja Jaunolaine, Jaunolaine | 1,5 MW | 79% |

- Jautājums:

Šķeldas kvalitātes aprakstā minēts  ka šķeldai jābūt ir "Bez akmens, dzelzs gabalu, dēļu, zemes un sniega gabalu, skuju un zaru piejaukuma. Zaru šķeldas īpatsvars piegādes apjomā - ne vairāk kā 30%", vai tas nozīmē ka skujkoku zari nav pieļaujami un pieļaujami tikai lapu koku zari līdz 30 %

Atbilde:

Skuju koku zaru  šķeldas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām šķeldas kvalitātes prasībām.