## Kūdras 19
Aizpilda pretendents
„Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (identifikācijas Nr.AS OŪS 2016/6 Olaine)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Nr.1- daudzdzīvokļu ēka Olainē, Kūdras ielā 19
Darbu raksturojums: 16 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaina, tai skaitā 8 vannas istabas un 8 virtuves stāvvadu komplekti, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ū1 sistēma (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x6.9 ar montāžu | DN32 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu | DN40 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu | DN50 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aukstā ūdens skaitītāja pārcelšana uz siltummezgla telpu ar siltummezgla (U1) apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esošo cauruļvadu (U1) demontaža attīrīšana no izolācijas meteriāliem un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 127 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pieslēgums pie ievada |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (guļvadi)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 ar montāžu |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 ar montāžu |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 40 ar montāžu | DN40 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø 32ar montāžu | DN32 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-60/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-32/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida krāns ar montāžu | DN32 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lodveida krāns ar montāžu | DN40 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Lodveida krāns ar montāžu | DN50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Balansējošais vārsts ar montāžu | DN15 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža attīrīšana no izolācijas meteriāliem un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | T3 un T4 pieslēgums pie siltummezgla ar siltummezgla apsaisti (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas (guļvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN100 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža, tai skaitā pagrabā grīdā | DN75 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Noslēgtapa tīrīšanai lūkā ar montāžu |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās, kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kanalizācijas izvadu līdz pirmajai skatakai nomaiņa |  | kompl. | 2 |  |  | 0
| Ū1 sistēma (stāvvadi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana |  | vieta | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu (U1) demontāža attīrīšana no izolācijas meteriāliem un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stāvvadu zemēšana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø18x1 ar montāžu | DN15 | m | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 ar montāžu | DN20 | m | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 ar montāžu | DN25 | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša ar montāžu |  | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns ar montāžu | DN15 | gab. | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāns ar montāžu | DN20 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns ar montāžu | DN25 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izlaides krāns | DN15 | gab. | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dvieļu žavētājs, L=700mm komplektā ar diviem dekoratīviem stiprinājumiem montāžu | DN25 | gab. | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis ar montāžu |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) ar montāžu |  | vieta | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošo cauruļvadu (T3, T4) demontaža attīrīšana no izolācijas meteriāliem un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Stāvvadu zemēšana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN75 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu montāža | DN100 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN75 un DN100 | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 ar montāžu |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Revīzija ar montāžu | DN75 | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Revīzija ar montāžu | DN100 | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN75 | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | DN100 | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo metāla cauruļvadu (K1) demontaža un nokraušana pasūtītāja norādītā vietā ēkas pagrābā. |  | m | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sēdpoda demontāža-montāža |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pieslēgums pie izvada |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgdarbi
1 | Stāvadu šahtu atvēršana un aizvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās). |  | gab. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Būvgrušu utilizācija |  | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Tiešās izmaksas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas |  | % | 23.59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | % | [9 empty] | 0 |  | 0
| Pavisam kopā bez PVN | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis |  | % | 21 | [10 empty] | 0
| Pavisam kopā ar PVN | [13 empty] | 0

## Kūdras 17
Aizpilda pretendents
"Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa” (identifikācijas Nr.AS OŪS 2016/6 Olaine)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Nr.2.- daudzdzīvokļu ēka Olainē, Kūdras ielā 17
Darbu raksturojums: 11 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaina, un ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr. p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1 sistēma (guļvads pagrabs)
1 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø63 | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø50 | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø40 | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PPR veidgabali | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm ar montāžu | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pretkondensāta izolācija (biezums 9 mm) caurulei ar ārējo diametru d.63 ar montāžu | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pretkondensāta izolācij (biezums 9 mm) a caurulei ar ārējo diametru d.50 ar montāžu | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pretkondensāta izolācija (biezums 9 mm) caurulei ar ārējo diametru d.40 ar montāžu | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pretkondensāta izolācija (biezums 9 mm) caurulei ar ārējo diametru d.28 ar montāžu | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lodveida krāns d.40 ar montāžu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāns d.25 ar montāžu | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns d.32 ar montāžu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļvada stiprinājumi, savienojumi, blīvējumi, pakulas u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | U1 Siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Veco ūdens apgādes cauruļvadu (U1) demontāža (pagrabā) | m | 113.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T3 sistēma (guļvadi pagrabā) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø50 | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø40 |  | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PPR veidgabali | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm ar montāžu | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.50, ar montāžu | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.40, ar montāžu | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.28, ar montāžu | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāns d.40 ar montāžu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns d.25 ar montāžu | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāns d.32 ar montāžu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | T3 siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļvada stiprinājumi, savienojumi, blīvējumi, pakulas u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Veco karstā ūdens apgādes cauruļvadu T3 demontāža (pagrabā) | m | 107 | [5 empty] | 0 | 0
| T4 sistēmas (guļvadi pagrabs) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø25 | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Iekšējā ūdensvada PPR caurule ar šķiedru Ø32 | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PPR veidgabali | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cietā kapara caurule 22 x 1,0 mm ar montāžu | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.32, ar montāžu | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.25, ar montāžu | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Akmens vates siltumizolācijas čaula (biezums 20 mm) caurulei ar ārējo diametru d.22, ar montāžu | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida krāns d.25 ar montāžu | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns d.20 ar montāžu | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | T 4 siltummezgla apsaiste (Būvnieks nepieciešamo darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cauruļvada stiprinājumi, savienojumi, blīvējumi, pakulas u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Balansējošais vārsts d.20 ar montāžu | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Veco karstā ūdens apgādes cauruļvadu T4 demontāža (pagrabā) | m | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1, sistēma (pagrabs) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PVC Ø110 x 3,2 iekšējā kanalizācijas caurule ar montāžu (pagraba grīdā) | m | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PVC Ø110 noslēgtapa tīrīšanai ar montāžu | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pagraba betona grīdas seguma atjaunošana vietās kur veikti kanalizācijas guļvadu demotāžas un montāžas darbi. | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kanalizācijas izvadu no ēkas pagraba līdz pirmajai akai nomaiņa. | koplekti | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Veco kanalizācijas cauruļvadu (K1) demontāža (pagrabā) | m | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ū1 sistēmas (stāvvadi) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm ar montāžu | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cietā kapara caurule 22 x 1,0 mm ar montāžu | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cietā kapara caurule 18 x 1,0 mm ar montāžu | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pretkondensāta izolācija caurulei ar ārējo diametru 28x9mm ar montāžu | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pretkondensāta izolācija caurulei ar ārējo diametru 22x9mm ar montāžu | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pārsegumu aizdare ar akmensvati, ugunsdrošām montāžas putām un betonu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ūdensvada ievads 1 dzīvoklī, d.15 ar montāžu | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns d.15 ar montāžu | gab | 67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pievienojums pie esošā dzīvokļa aukstā ūdensvada ar montāžu | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Veco aukstā ūdens apgādes cauruļvadu (U1) demontāža (stāvvadi) | m | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T3 sistēma (stāvvadi) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cietā kapara caurule 28 x 1,0 mm ar montāžu | m | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cietā kapara caurule 18 x 1,0 mm ar montāžu | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Situmizolācoija izolācija caurulei ar ārējo diametru 28x13mm ar montāžu | m | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Siltumizolācija izolācija caurulei ar ārējo diametru 18x13mm ar montāžu | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ūdensvada ievads 1 dzīvoklī, d.15 ar montāžu | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lodveida krāns d.15 ar montāžu | gab | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pievienojums pie esošā dzīvokļa karstā ūdensvada ar montāžu | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cauruļvada stiprinājumi, savienojumi, blīvējumi, pakulas u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Veco kartā ūdens apgādes cauruļvadu (T3) demontāža (stāvvadi) | m | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T4 sistēma (stāvvadi) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cietā kapara caurule 22 x 1,0 mm ar montāžu | m | 159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dvieļu žāv. U veida D32 250x700 1 1/4"M ner.tērauda ar montāžu | gab. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cauruļvada stiprinājumi, savienojumi, blīvējumi, pakulas u.c. ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Veco kartā ūdens apgādes cauruļvadu (T4) demontāža (stāvvadi) | m | 159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1, sistēma (stāvvadi) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PVC Ø110 x 3,2 iekšējā kanalizācijas caurule ar montāžu | m | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līkumi, veidgabali, savienojumi, blīvējumi u.c. ar montāžu | objektan | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Revīzijas lūkas montāžā dzīvokļos | gab. | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PVC Ø110 revīzijas montāža | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cauruļu izolācija SANFLEX caurulei DN100 ar montāžu | m | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) | vieta | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ugunsdrošības manžete ar montāžu | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cauruļvada stiprinājumi ar montāžu | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izvadi uz jumtu ("jumtiņi stāvvadiem"), montāža | gab | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sēdpodu demontāža un motāža | gab | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Veco kanalizācijas cauruļvadu (k1) demontāža (stāvvadi) | m | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jauns sēdpods ar sagatavošanu montāžai | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgdarbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Aizmūrēto stāvadu šahtu atvēršana un aizvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās) sienas apmešana un krāšošana | vieta | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stāvvadu zemēšana | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Būvgrušu utilizācija | objektam | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas | % | 23.59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | % | [9 empty] | 0 |  | 0
| Pavisam kopā bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis | % | 21 | [10 empty] | 0
| Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0